## Slide 1: BBT-studie voor de vlees- en visverwerkende industrie An Derden
BBT-studiedag
Gent, 12.11.2015

## Slide 2: Inhoud
    Inleiding
      BREF Food, Drink and Milk Industries
      Korte Historiek BBT-studie
    Resultaten en aanbevelingen BBT-studie vlees en vis
      Algemeen overzicht
      BBT en enkele voorbeelden van concrete invulling
      BBT-GEN’s: van lozingsdata naar normvoorstellen wateremissies
      Samenvatting
    Discussie en vragen
BBT-studie voor de vlees- en visverwerkende industrie

## Slide 3: Inleiding
BREF Food, Drink and Milk Industries – in herziening
Actieve opvolging door BBT-kenniscentrum van VITO ism LNE-AMV (2 leden TWG MS BE)
dec 2013
nov 2014
okt 2015
2016
Notes: Reactivatie TWG en call for wishes
Samenstelling Vlaams BC
Coördinatie wish list
Opvragen lijst bedrijven bij AMV
Opvragen vergunningen
Opstellen pretoetsingsnota
Kick-off meeting
Deelname (VITO en LNE-AMV)
Verslag Kick-Off (IPPCB) aan BC
Inzameling nieuwe informatie
Deelname subwerkgroep bijstellen vragenlijst
Opstellen lijst van good/well performers
Aanleveren nieuwe informatie (o.a. Vlaamse BBT-studies voeding)

## Slide 4: INLEIDING
Scope:
vis
vlees
diervoeder
zuivel
graan malen
suiker
mout
bier
groenten fruit
aardappelen
BREF Food, Drink and Milk Industries - scope
Link met Vlaamse BBT-studies
zetmeel
alcohol
wijn
niet-alcoholische dranken
plantaardige oliën
overige: droge pasta, koffie, bakkerijproducten en suikergoed, citroenzuur, …
olijfolie
ethanol productie
BBT aardappelen, groenten en fruit (2015)
BBT zuivelindustrie (2007)
BBT drankenindustrie (2008)
BBT vlees- en visverwerkende industrie (2015)

## Slide 5: Inleiding
Korte historiek BBT-studie
    4 draft versie:
      draft 1, 2, 3 (vergaderingen)
      finale draft (enkel schriftelijke consultatie)
    4 vergaderingen leden BC
      mei 2013 – juni 2015
    Leden BC
      administraties/overheidsinstellingen/onderzoekscentra
        Veerle Bouckaert (LNE-AMV)
        Gunther Van Broeck (LNE-ALHRMG)
        Kristien Caekebeke & Myriam Rosier (VMM)
        Kathleen Schelfhout (OVAM)
        Geert Van Royen (ILVO)
        Paul Zeebroek (VEA)
      federaties België
        Tom Quintelier (FEVIA Vlaanderen)
        Anneleen Vandewynckel (FENAVIAN )
        Liesbeth Verheyen (BEMEFA)
        Ann Truyen (VIP)
        Laetitia Van Roos (FEBEV)
        Johan Van Bosch (NVP)
        Francis Pil & Cathy Cansse (Vis en Gezond)
elektronische versie:
http://www.emis.vito.be/node/30994
http://ibbt.emis.vito.be/
papieren versie:
in druk
Notes: FEVIA Vlaanderen – Federatie Voedingsindustrie
FENAVIAN - Federatie van de vleeswarenproducenten
BEMEFA - Belgische beroepsvereniging van mengvoederfabrikanten
VIP - Vereniging Industriële Pluimveeslachthuizen
FEBEV - Nationale sectorfederatie voor slachthuizen en uitsnijderijen
NVP – Nationaal verbond van pluimveeslachthuizen en uitsnijderijen
Vis en Gezond - Belgische groepering van de Visindustrie

## Slide 6: Inleiding
Korte historiek BBT-studie
    Praktische kennisverwerving via
      bedrijfsbezoeken
        vleesverwerkende industrie (6)
        visverwerkende industrie (3)
        vismijn (1)
      workshop
        rookcondensaten Food Pilot (Flanders’ Food – ILVO)
      overleg leveranciers, externe experten, …
      begeleiding eindwerk ikv opleiding milieucoördinator A

## Slide 7: Inhoud
    Inleiding
      BREF Food, Drink and Milk Industries
      Korte Historiek BBT-studie
    Resultaten en aanbevelingen BBT-studie vlees en vis
      Algemeen overzicht
      BBT en enkele voorbeelden van concrete invulling
      BBT-GEN’s: van lozingsdata naar normvoorstellen wateremissies
      Samenvatting
    Discussie en vragen
BBT-studie voor de vlees- en visverwerkende industrie

## Slide 8: Resultaten en aanbevelingen BBT-studie vlees en vis
Objectieve analyse
technisch
economisch
milieukundig
Wat zijn de BBT en welke emissiewaarden zijn hiermee haalbaar?
Beleidsadvies
Wat zijn mogelijke opties om de conclusies uit de BBT-studie te vertalen naar vergunnings-voorwaarden?
Inleiding (H.1)
Socio-economische & milieujuridische situering (H.2)
Procesvoering & milieuaspecten (H.3)
Beschikbare milieuvriendelijke technieken (H.4)
Selectie van BBT en bepaling BBT-GEN (H.5)
Aanbevelingen o.b.v. BBT (H.6)
  milieuregelgeving
  LTL
  verder onderzoek
Algemeen overzicht
Notes: Klassieke BBT-studie
Globale procesvoering bestudeerd alsook alle milieuaspecten

## Slide 9: Resultaten en aanbevelingen BBT-studie vlees en vis
totaal: # 31 BBT
  kapstok – concrete invulling voorbeelden
  voor alle vlees- en visverwerkende bedrijven: # 24
  v.g.t.g., mits randvoorwaarden: # 7
verder nog 1 kandidaat-BBT:
  niet weerhouden als BBT
  wel voorgesteld voor opname in LTL
Algemeen overzicht

## Slide 10: Resultaten en aanbevelingen BBT-studie vlees en vis
BBT en enkele voorbeelden van concrete invulling
Notes: Nieuw aspect: impact op de keten als onderdeel van luik milieuvoordeel

## Slide 11: Resultaten en aanbevelingen BBT-studie vlees en vis
    Waterverbruik beperken/voorkomen
    Afvalwaterdebiet monitoren (bv. elektromagnetische debietmeter / datalogger)
    Overlopen en morsen voorkomen
    Uitloging naar afvalwater beperken/voorkomen
    Doordachte procesvoering – alternatieve technieken
      roken, bv. liquid smoke (ipv traditioneel roken)
      pekelen, bv. pekelinjectie (ipv pekelbaden)
Hoeveelheid en belasting van het afvalwater beperken
Bedrijfsspecifieke omstandigheden

## Slide 12: Resultaten en aanbevelingen BBT-studie vlees en vis
    Waterbronnen doordacht selecteren (evt. overschakelen of mixen)
      bv. fluoride via diepboorputwater
      bv. cadmium via leidingwater
    Grondstoffen doordacht selecteren
      bv. arseen, cadmium, kobalt, kwik, lood en seleen via:
        orgaanvlees (bv. nieren, lever)
        vis (bv. spierweefsel van paling)
        schaal- en schelpdieren (via dooiwater)
    Hulpstoffen doordacht selecteren
      bv. nikkel en chroom via reinigingsproducten voor de verwijdering van teer uit rookkasten
Hoeveelheid en belasting van het afvalwater beperken
Bedrijfsspecifieke omstandigheden

## Slide 13: Resultaten en aanbevelingen BBT-studie vlees en vis
    Afvalwaterzuiveringsproces optimaliseren ifv
      eventueel hergebruik of recyclage
      lozingssituatie (RIO / OPP)
        uitgaande afvalwaterstromen gescheiden opvangen
        zelfneutralisatie toepassen
        geschikte afvalwaterzuivering toepassen:
          primaire en/of secundaire en/of tertiaire zuivering
          goede dimensionering, opvolging en bijsturing
          WASS (WAterzuiveringsSelectieSysteem) http://www.emis.vito.be/node/94
Afvalwater oordeelkundig toepassen, behandelen en/of lozen
Bedrijfsspecifieke omstandigheden

## Slide 14: Resultaten en aanbevelingen BBT-studie vlees en vis
    BBT voor OPP lozers is minimaal:
      primaire zuivering, o.a. zeef en vetvang (incl. regelmatig reinigen)
      secundaire zuivering, o.a. biologische zuivering (incl. opvolging en bijsturing)
    BBT voor RIO lozers:
      voldoen aan criteria beoordeling lozing bedrijfsafvalwater op RWZI (1)
      evt. primaire zuivering:
                rooster (grove deeltjes)
                vetvang (vetdeeltjes)
                bufferen en/of behandelen in bezinkingsbekken
                - pieken voorkomen
                - ZS + aangehechte deeltjes, bv.
                zware metalen (komen terecht in bezinksel/slibfractie)
voor lozers op RIO: biologische zuivering ≠ BBT
  BZV, CZV, ZS, Ntot en Ptot afgebroken/verwijderd thv RWZI (o.a. biologie)
Afvalwater oordeelkundig toepassen, behandelen en/of lozen
    (1) uitvoeringsbesluit van 21/02/2014 – Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de regels inzake het lozen van bedrijfsafvalwater op een openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie

## Slide 15: Resultaten en aanbevelingen BBT-studie vlees en vis
BBT en enkele voorbeelden van concrete invulling

## Slide 16: Resultaten en aanbevelingen BBT-studie vlees en vis
    Goede productieplanning (beperken aantal reinigingsmomenten)
    Reinigingsprocessen optimaliseren, bv.
      stappenplan toepassen
        één alkalisch reinigingsmiddel (zonder hypochloriet);
        één zuur reinigingsmiddel;
        één desinfectiemiddel (goed gedoseerd, met voldoende kiemdodende werking)
      reinigingsoplossing hergebruiken
    Gebruik chemicaliën thv AWZI optimaliseren
      onder- of overdosering van bv. FeCl3 voorkomen
        automatische doseerapparatuur
      P-concentratie in afvalwater beperken door frequente/continue monitoring, bv.
        (continue via on-line meting) monitoren
        dosering afstemmen op metingen
        meetapparatuur regelmatig onderhouden en/of ijken
Het gebruik van voor het milieu schadelijke chemicaliën vermijden en/of beperken

## Slide 17: Resultaten en aanbevelingen BBT-studie vlees en vis
    Alternatieve chemicaliën voor reiniging/desinfectie toepassen
      voorkeur: totaal biodegradeerbare en/of bioëlimineerbare stoffen, met lage humane en ecologische toxiciteit en laag emissie- en geurniveau
      wettelijke bepalingen, bv.
        officiële lijst toegelaten reinigings- en desinfectieproducten
        detergentverordening
        biocideverordering
      evt. producten met EU Ecolabel (vrijwillige keuze)
      voorbeelden:
        detergenten met een laag P-gehalte;
        niet-oxiderende biociden, bv. gemakkelijk afbreekbare quaternaire ammoniumzouten, ozon, UV-straling, stoom (als alternatief voor gehalogeneerde oxiderende biociden);
        peroxyazijnzuur (5-15%), citroenzuur, fosforzuur en reinigingsmiddelen op basis van enzymen (als alternatief voor EDTA)
Het gebruik van voor het milieu schadelijke chemicaliën vermijden en/of beperken

## Slide 18: Inhoud
    Inleiding
      BREF Food, Drink and Milk Industries
      Korte Historiek BBT-studie
    Resultaten en aanbevelingen BBT-studie vlees en vis
      Algemeen overzicht
      BBT en enkele voorbeelden van concrete invulling
      BBT-GEN’s: van lozingsdata naar normvoorstellen wateremissies
      Samenvatting
    Discussie en vragen
BBT-studie voor de vlees- en visverwerkende industrie

## Slide 19: Resultaten en aanbevelingen BBT-studie vlees en vis
VMM AVOS databank (2011, 2012, 2013, 2014)
  bedrijven die vergund zijn onder één of meerdere VLAREM-I (sub)rubrieken 45.4.c, 45.4.d, 45.4.e, 45.4.f, 45.5.b, 45.5.c, 45.16.1°, 45.16.3°, 45.17.2°, 45.18.d
Grafieken in “R” – open source programma voor statische analyses
BBT-GEN’s: van lozingsdata naar normvoorstellen wateremissies

## Slide 20: Voorbeeld grafiek in R (1) vlees - OPP
uitschieters;
niet conform BBT
Notes: Merendeel lozingsdata < IC = BBT-GEN

## Slide 21: Voorbeeld grafiek in R (2) vlees - RIO
processen toegepast die intensieve reiniging vereisen (mogelijk uitloging van procesmaterialen)
uitschieters;
niet conform BBT

## Slide 22: Voorbeeld grafiek in R (3) vis - RIO
verwerking van schelp- en schaaldieren

## Slide 23: Resultaten en aanbevelingen BBT-studie vlees en vis
Vijf stappen methodologie (Polders, C. et al, 2012) :
  1) selectie en groepering van industriële installaties;
  2) verzamelen van lozingsdata;
  3) selectie van parameters;
  4) analyse van beschikbare lozingsdata met betrekking tot BBT;
  5) bepaling van de (activiteit specifieke) BBT-GEN
Weerhouden lozingsdata conform BBT = basis BAT-AELs
  vergunningsdossiers, bedrijfsbezoeken, milieucoördinatoren, leveranciers, telefonische contacten met aantal bedrijven, …
Geen BBT-GEN’s afgeleid voor:
  visverwerkende bedrijven die lozen op OPP(geen data)
  bedrijven die minder dan 25 m³/dag lozen (geen data)
  CZV, BZV, ZS, Ntot en Ptot voor RIO-lozers
  parameters waarvoor weinig of geen data beschikbaar
BBT-GEN’s: van lozingsdata naar normvoorstellen wateremissies

## Slide 24: Resultaten en aanbevelingen BBT-studie vlees en vis
BBT-GEN’s: van lozingsdata naar normvoorstellen wateremissies
Parameter | BBT-GEN vleesverwerkende bedrijven die lozen op OPP | BBT-GEN vleesverwerkende bedrijven die lozen op RIO | BBT-GEN visverwerkende bedrijven die lozen op RIO
ZS | <30 mg/l; <60 mg/l [1] | / | /
BZV | <25 mg/l | / | /
CZV | <125 mg/l | / | /
Ntot | <15 mg/l | / | /
Ptot | <2 mg/l | / | /
anionische, niet-ionogene en kationische oppervlakteactieve stoffen | <1,1 mg/l | / | /
chloride | <4000 mg/l | <4000 mg/l | <4000 mg/l; <7500 mg/l [9]; <15000 mg/l[10]
fluoride | <0,9 mg/l | / | /
[1] voor bedrijven die minder dan 25 m³/dag lozen
[9] bij verwerking van garnalen
[10] bij toepassing van traditioneel roken (bv. mbv houtkrullen), waarbij teeraanslag in de rookkasten een regelmatige en grondige reiniging vereist met intensieve reinigingsproducten

## Slide 25: Resultaten en aanbevelingen BBT-studie vlees en vis
BBT-GEN’s: van lozingsdata naar normvoorstellen wateremissies
Parameter | BBT-GEN vleesverwerkende bedrijven die lozen op OPP | BBT-GEN vleesverwerkende bedrijven die lozen op RIO | BBT-GEN visverwerkende bedrijven die lozen op RIO
arseen | <15 µg/l | <15 µg/l | <100 µg/l; <150 µg/l[2]
cadmium | <2 µg/l | <2 µg/l; <3 µg/l[3] | <2 µg/l; <3 µg/l[4]
chroom | <50 µg/l | <50 µg/l; <100 µg/l[5] | <50 µg/l
kobalt | <10 µg/l | / | /
koper | <50 µg/l | <200 µg/l | <200 µg/l
kwik | <0,3 µg/l | <0,3 µg/l; <0,6 µg/l[6] | <0,3 µg/l
lood | <50 µg/l | <50 µg/l | <50 µg/l; <225 µg/l[7]
nikkel | <30 µg/l | <30 µg/l; <60 µg/l[8] | <30 µg/l
seleen | - | - | <75 µg/l
zilver | <10 µg/l | <10 µg/l | <10 µg/l
zink | <200 µg/l | <1000 µg/l | <1000 µg/l
[2] bij verwerking van schelp- en schaaldieren
[3] bij verwerking van orgaanvlees
[4] bij verwerking van vette vis
[5] bij processen waar intensieve reiniging vereist is (mogelijk uitloging van procesmaterialen)
[6] bij verwerking van orgaanvlees
[7] bij verwerking van paling
[8] bij processen waar intensieve reiniging vereist is (mogelijk uitloging van procesmaterialen)

## Slide 26: Resultaten en aanbevelingen BBT-studie vlees en vis
BBT-GEN < IC of RG
    geen voorstel sectorale lozingsnorm
        BBT-GEN ≥ IC of RG
    (bovengrens) BBT-GEN voorgesteld als sectorale lozingsnorm
    muv o.a. - prioritair gevaarlijke stoffen (o.a. cadmium en kwik)
    - aantal andere zware metalen (bv. arseen, chroom, lood en nikkel)
    - chloride
    beleidskeuze - bijzondere voorwaarden, ifv
        verwerkte grondstoffen, bv.
          orgaanvlees (Cd, Hg),
          schaal- en schelpdieren (As),
          vette vis zoals sprot, makreel en haring (Cd) of paling (Pb)
        toegepast processen, bv.
          zoutwaterbaden voor ontdooien garnalen (Cl),
          roken mbv houtkrullen - specifieke reinigingsproducten voor verwijdering teeraanslag rookkasten (Cr, Ni)
BBT-GEN’s: van lozingsdata naar normvoorstellen wateremissies

## Slide 27: Resultaten en aanbevelingen BBT-studie vlees en vis
BBT-GEN’s: van lozingsdata naar normvoorstellen wateremissies (vlees – OPP)
Parameter | Huidige sectorale norm |  |  | BBT-GEN | Emissieniveaus voor IPPC voedingsbedrijven [BREF FDM, 2006]* | Voorstel sectorale norm
ondergrens pH | 6,5 pH-eenheid |  |  | / | / | 6,5 pH-eenheid***
bovengrens pH | 9,0 pH-eenheid |  |  | / | / | 9,0 pH-eenheid***
temperatuur | 30,0 °C |  |  | / | / | 30,0 °C***
ZS | 30 mg/l |  | 60 mg/l** | <30 mg/l | <50 mg/l | 30 mg/l
afmeting ZS | 2 mm |  |  | / | / | 2 mm***
bezinkbare stoffen | 1,5 ml/l |  |  | / | / | 1,5 ml/l***
perchloor-ethyleen-extraheerbare apolaire stoffen | 5,0 mg/l |  |  | / | / | 5,0 mg/l***
olie en vet | n.v.w.b. |  |  | / | / | n.v.w.b.***
som van de anionische, niet-ionogene en kationische oppervlakte-actieve stoffen | 3,0 mg/l |  |  | / | / | 3,0 mg/l***
BZV | 25 mg/l | 50 mg/l** |  | <25 mg/l | <25 mg/l | 25 mg/l
CZV | 200 mg/l | 300 mg/l** |  | <125 mg/l | <125 mg/l | 125 mg/l
Kjeldahl-stikstof | 30 mg/l | 60 mg/l** |  | / | / | /
Ntot | 30 mg/l | 60 mg/l** |  | <15 mg/l | <10 mg/l | 15 mg/l
Ptot | 10 mg/l | 30 mg/l** |  | <2 mg/l | 0,4-5 mg/l | 2 mg/l

## Slide 28: Resultaten en aanbevelingen BBT-studie vlees en vis
BBT-GEN’s: van lozingsdata naar normvoorstellen wateremissies (vlees – OPP)
Parameter | Huidige sectorale norm | BBT-GEN | Emissieniveaus voor IPPC voedingsbedrijven [BREF FDM, 2006]* | Voorstel sectorale norm
arseen | / | <15 µg/l | / | /
cadmium | / | <2 µg/l | / | /
chroom | / | <50 µg/l | / | /
kobalt | / | <10 µg/l | / | /
koper | / | <50 µg/l | / | /
kwik | / | <0,3 µg/l | / | /
lood | / | <50 µg/l | / | /
nikkel | / | <30 mg/l | / | /
zilver | / | <10 µg/l | / | /
zink | / | <200 µg/l | / | /
chloride | / | <4000 mg/l | / | /****
fluoride | / | <0,9 mg/l | / | /
* indicatie van de emissieniveaus die haalbaar zijn met de technieken die algemeen als de BBT beschouwd worden voor GPBV-voedingsbedrijven (BREF FDM, 2006)
** bij lozing <25 m³/dag
*** huidige sectorale voorwaarde
**** voorstel om via de bijzondere lozingsvoorwaarden een norm op te leggen

## Slide 29: Resultaten en aanbevelingen BBT-studie vlees en vis
BBT-GEN’s: van lozingsdata naar normvoorstellen wateremissies (vlees – RIO)
Parameter | Huidige sectorale norm | BBT-GEN |  | Voorstel sectorale norm
ondergrens pH | 6,5 pH-eenheid | / |  | 6,5 pH-eenheid**
bovengrens pH | 9,0 pH-eenheid | / |  | 9,0 pH-eenheid**
temperatuur | 45,0 °C | / |  | 45,0 °C**
afmeting ZS | 10,0 mm | / |  | 10,0 mm**
ZS | 1000,0 mg/l | / |  | 1000,0 mg/l**
petroleumether- extraheerbare stoffen | 500,0 mg/l | / |  | 500,0 mg/l**
arseen | / | <15 µg/l |  | /
cadmium | / | <2 µg/l | <3 µg/l | /*
chroom | / | <50 µg/l | <100 µg/l | /*
koper | / | <200 µg/l |  | 200 µg/l
kwik | / | <0,3 µg/l | <0,6 µg/l | /*
lood | / | <50 µg/l |  | /
nikkel | / | <30 µg/l | <60 µg/l | /*
zilver | / | <10 µg/l |  | /
zink | / | <1000 µg/ |  | 1000 µg/l
chloride | / | <4000 mg/l |  | /*
* voorstel om via de bijzondere lozingsvoorwaarden een norm op te leggen indien nodig
** huidige sectorale voorwaarde

## Slide 30: Resultaten en aanbevelingen BBT-studie vlees en vis
BBT-GEN’s: van lozingsdata naar normvoorstellen wateremissies (vis – RIO)
Parameter | Huidige sectorale norm | BBT-GEN |  |  |  |  | Voorstel sectorale norm
ondergrens pH | 6,5 pH-eenheid | / |  |  |  |  | 6,5 pH-eenheid**
bovengrens pH | 9,0 pH-eenheid | / |  |  |  |  | 9,0 pH-eenheid**
temperatuur | 45,0 °C | / |  |  |  |  | 45,0 °C**
afmeting ZS | 10,0 mm | / |  |  |  |  | 10,0 mm**
ZS | 1000,0 mg/l | / |  |  |  |  | 1000,0 mg/l**
petroleumether- extraheerbare stoffen | 500,0 mg/l |  |  |  |  |  | 500,0 mg/l**
arseen | / | <100 µg/l |  | <150µg/l |  |  | /*
cadmium | / | <2,0 µg/l |  |  | < 3 µg/l |  | /*
chroom | / | <50 µg/l |  |  |  |  | /
koper | / | <200 µg/l |  |  |  |  | 200 µg/l
kwik | / | <0,3 µg/l |  |  |  |  | /
lood | / | <50 µg/l | <225 µg/l |  |  |  | /*
nikkel | / | <30 µg/l |  |  |  |  | /
seleen | / | / |  |  |  |  | /*
zilver | / | <10 µg/l |  |  |  |  | /
zink | / | <1000 µg/l |  |  |  |  | 1000 µg/l
chloride | / | <4000 mg/l | <7500 mg/l |  |  | <15000 mg/l | /*
* voorstel om via de bijzondere lozingsvoorwaarden een norm op te leggen indien nodig
** huidige sectorale voorwaarde

## Slide 31: Resultaten en aanbevelingen BBT-studie vlees en vis
    Klassieke BBT-studie
      gehele proces & alle milieu-aspecten
      nieuw aspect: impact op de keten
    Kapstok-BBT
      invulling a.d.h.v. voorbeeldmaatregelen
      actieve deelname sector (vnl vlees) – praktische toetsing
    BBT-GEN’s afgeleid voor 3 bedrijfsgroepen, groot aantal parameters
      relatief veel lozingsdata (incl. achtergrondinformatie) – gebruik van “R”
      kennishiaten, o.a. herkomst belasting bv. As, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb en Se
    Concrete aanbevelingen, o.a. voor milieuvergunningsregelgeving
      beleidskeuzes te maken
Samenvatting
Notes: VMM AVOS databank
LNE-AMV milieuvergunningsdossiers

## Slide 32: Inhoud
    Inleiding
      BREF Food, Drink and Milk Industries
      Korte Historiek BBT-studie
    Resultaten en aanbevelingen BBT-studie vlees en vis
      Algemeen overzicht
      BBT en enkele voorbeelden van concrete invulling
      BBT-GEN’s: van lozingsdata naar normvoorstellen wateremissies
      Samenvatting
    Discussie en vragen
BBT-studie voor de vlees- en visverwerkende industrie

## Slide 33: Discussie en vragen
contactgegevens
     (014)33 59 22
     (014)32 11 85
    @ an.derden@vito.be
     Boeretang 200, 2400 MOL
     http://www.emis.vito.be
    Van harte dank voor uw aandacht!