## Rapporteerbestand
Ringtest AARDE afval pakket 3.2
Laboratorium:
Verantwoordelijke analysen
Naam | Tel. | e-mail
labocode (door VITO in te vullen)
code | matrix | parameters | eenheden | < / > | resultaten | Val | Datum analyse | Opmerkingen
2011/3.2.B/xx | niet-cement- | As - gemeten emissie fractie 1 | mg/m²
| gestabiliseerde | As - gemeten emissie fractie 2 | mg/m²
| afvalstof | As - gemeten emissie fractie 3 | mg/m²
|  | As - gemeten emissie fractie 4 | mg/m²
|  | As - gemeten emissie fractie 5 | mg/m²
|  | As - gemeten emissie fractie 6 | mg/m²
|  | As - gemeten emissie fractie 7 | mg/m²
|  | As - gemeten emissie fractie 8 | mg/m²
|  | As - ondergrens cum. gemeten uitloging | mg/m²
|  | As - bovengrens cum.gemeten uitloging | mg/m²
As - uitloogmechanisme deeltraject 2 - 7 (1)
As - uitloogmechanisme deeltraject 5 - 8 (1)
As - uitloogmechanisme deeltraject 4 - 7 (1)
As - uitloogmechanisme deeltraject 3 - 6 (1)
As - uitloogmechanisme deeltraject 2 - 5 (1)
As - uitloogmechanisme deeltraject 1 - 4 (1)
|  | As - rekenkundig cum. uitloging over 64d | mg/m²
As - neg. logaritme diffusiecoëfficiënt pDe
|  | Cd - gemeten emissie fractie 1 | mg/m²
|  | Cd - gemeten emissie fractie 2 | mg/m²
|  | Cd - gemeten emissie fractie 3 | mg/m²
|  | Cd - gemeten emissie fractie 4 | mg/m²
|  | Cd - gemeten emissie fractie 5 | mg/m²
|  | Cd - gemeten emissie fractie 6 | mg/m²
|  | Cd - gemeten emissie fractie 7 | mg/m²
|  | Cd - gemeten emissie fractie 8 | mg/m²
|  | Cd - ondergrens cum. gemeten uitloging | mg/m²
|  | Cd - bovengrens cum.gemeten uitloging | mg/m²
Cd - uitloogmechanisme deeltraject 2 - 7 (1)
Cd - uitloogmechanisme deeltraject 5 - 8 (1)
Cd - uitloogmechanisme deeltraject 4 - 7 (1)
Cd - uitloogmechanisme deeltraject 3 - 6 (1)
Cd - uitloogmechanisme deeltraject 2 - 5 (1)
Cd - uitloogmechanisme deeltraject 1 - 4 (1)
|  | Cd - rekenkundig cum. uitloging over 64d | mg/m²
Cd - neg. logaritme diffusiecoëfficiënt pDe
|  | Cr - gemeten emissie fractie 1 | mg/m²
|  | Cr - gemeten emissie fractie 2 | mg/m²
|  | Cr - gemeten emissie fractie 3 | mg/m²
|  | Cr - gemeten emissie fractie 4 | mg/m²
|  | Cr - gemeten emissie fractie 5 | mg/m²
|  | Cr - gemeten emissie fractie 6 | mg/m²
|  | Cr - gemeten emissie fractie 7 | mg/m²
|  | Cr - gemeten emissie fractie 8 | mg/m²
|  | Cr - ondergrens cum. gemeten uitloging | mg/m²
|  | Cr - bovengrens cum.gemeten uitloging | mg/m²
Cr - uitloogmechanisme deeltraject 2 - 7 (1)
Cr - uitloogmechanisme deeltraject 5 - 8 (1)
Cr - uitloogmechanisme deeltraject 4 - 7 (1)
Cr - uitloogmechanisme deeltraject 3 - 6 (1)
Cr - uitloogmechanisme deeltraject 2 - 5 (1)
Cr - uitloogmechanisme deeltraject 1 - 4 (1)
|  | Cr - rekenkundig cum. uitloging over 64d | mg/m²
Cr - neg. logaritme diffusiecoëfficiënt pDe
|  | Cu - gemeten emissie fractie 1 | mg/m²
|  | Cu - gemeten emissie fractie 2 | mg/m²
|  | Cu - gemeten emissie fractie 3 | mg/m²
|  | Cu - gemeten emissie fractie 4 | mg/m²
|  | Cu - gemeten emissie fractie 5 | mg/m²
|  | Cu - gemeten emissie fractie 6 | mg/m²
|  | Cu - gemeten emissie fractie 7 | mg/m²
|  | Cu - gemeten emissie fractie 8 | mg/m²
|  | Cu - ondergrens cum. gemeten uitloging | mg/m²
|  | Cu - bovengrens cum.gemeten uitloging | mg/m²
Cu - uitloogmechanisme deeltraject 2 - 7 (1)
Cu - uitloogmechanisme deeltraject 5 - 8 (1)
Cu - uitloogmechanisme deeltraject 4 - 7 (1)
Cu - uitloogmechanisme deeltraject 3 - 6 (1)
Cu - uitloogmechanisme deeltraject 2 - 5 (1)
Cu - uitloogmechanisme deeltraject 1 - 4 (1)
|  | Cu - rekenkundig cum. uitloging over 64d | mg/m²
Cu - neg. logaritme diffusiecoëfficiënt pDe
|  | Pb - gemeten emissie fractie 1 | mg/m²
|  | Pb - gemeten emissie fractie 2 | mg/m²
|  | Pb - gemeten emissie fractie 3 | mg/m²
|  | Pb - gemeten emissie fractie 4 | mg/m²
|  | Pb - gemeten emissie fractie 5 | mg/m²
|  | Pb - gemeten emissie fractie 6 | mg/m²
|  | Pb - gemeten emissie fractie 7 | mg/m²
|  | Pb - gemeten emissie fractie 8 | mg/m²
|  | Pb - ondergrens Pbm. gemeten uitloging | mg/m²
|  | Pb - bovengrens Pbm.gemeten uitloging | mg/m²
Pb - uitloogmechanisme deeltraject 2 - 7 (1)
Pb - uitloogmechanisme deeltraject 5 - 8 (1)
Pb - uitloogmechanisme deeltraject 4 - 7 (1)
Pb - uitloogmechanisme deeltraject 3 - 6 (1)
Pb - uitloogmechanisme deeltraject 2 - 5 (1)
Pb - uitloogmechanisme deeltraject 1 - 4 (1)
|  | Pb - rekenkundig Pbm. uitloging over 64d | mg/m²
Pb - neg. logaritme diffusiecoëfficiënt pDe
|  | Ni - gemeten emissie fractie 1 | mg/m²
|  | Ni - gemeten emissie fractie 2 | mg/m²
|  | Ni - gemeten emissie fractie 3 | mg/m²
|  | Ni - gemeten emissie fractie 4 | mg/m²
|  | Ni - gemeten emissie fractie 5 | mg/m²
|  | Ni - gemeten emissie fractie 6 | mg/m²
|  | Ni - gemeten emissie fractie 7 | mg/m²
|  | Ni - gemeten emissie fractie 8 | mg/m²
|  | Ni - ondergrens Nim. gemeten uitloging | mg/m²
|  | Ni - bovengrens Nim.gemeten uitloging | mg/m²
Ni - uitloogmechanisme deeltraject 2 - 7 (1)
Ni - uitloogmechanisme deeltraject 5 - 8 (1)
Ni - uitloogmechanisme deeltraject 4 - 7 (1)
Ni - uitloogmechanisme deeltraject 3 - 6 (1)
Ni - uitloogmechanisme deeltraject 2 - 5 (1)
Ni - uitloogmechanisme deeltraject 1 - 4 (1)
|  | Ni - rekenkundig Nim. uitloging over 64d | mg/m²
Ni - neg. logaritme diffusiecoëfficiënt pDe
|  | Zn - gemeten emissie fractie 1 | mg/m²
|  | Zn - gemeten emissie fractie 2 | mg/m²
|  | Zn - gemeten emissie fractie 3 | mg/m²
|  | Zn - gemeten emissie fractie 4 | mg/m²
|  | Zn - gemeten emissie fractie 5 | mg/m²
|  | Zn - gemeten emissie fractie 6 | mg/m²
|  | Zn - gemeten emissie fractie 7 | mg/m²
|  | Zn - gemeten emissie fractie 8 | mg/m²
|  | Zn - ondergrens Nim. gemeten uitloging | mg/m²
|  | Zn - bovengrens Nim.gemeten uitloging | mg/m²
Zn - uitloogmechanisme deeltraject 2 - 7 (1)
Zn - uitloogmechanisme deeltraject 5 - 8 (1)
Zn - uitloogmechanisme deeltraject 4 - 7 (1)
Zn - uitloogmechanisme deeltraject 3 - 6 (1)
Zn - uitloogmechanisme deeltraject 2 - 5 (1)
Zn - uitloogmechanisme deeltraject 1 - 4 (1)
|  | Zn - rekenkundig Nim. uitloging over 64d | mg/m²
Zn - neg. logaritme diffusiecoëfficiënt pDe
|  | Ca - gemeten emissie fractie 1 | mg/m²
|  | Ca - gemeten emissie fractie 2 | mg/m²
|  | Ca - gemeten emissie fractie 3 | mg/m²
|  | Ca - gemeten emissie fractie 4 | mg/m²
|  | Ca - gemeten emissie fractie 5 | mg/m²
|  | Ca - gemeten emissie fractie 6 | mg/m²
|  | Ca - gemeten emissie fractie 7 | mg/m²
|  | Ca - gemeten emissie fractie 8 | mg/m²
|  | Ca - ondergrens Nim. gemeten uitloging | mg/m²
|  | Ca - bovengrens Nim.gemeten uitloging | mg/m²
Ca - uitloogmechanisme deeltraject 2 - 7 (1)
Ca - uitloogmechanisme deeltraject 5 - 8 (1)
Ca - uitloogmechanisme deeltraject 4 - 7 (1)
Ca - uitloogmechanisme deeltraject 3 - 6 (1)
Ca - uitloogmechanisme deeltraject 2 - 5 (1)
Ca - uitloogmechanisme deeltraject 1 - 4 (1)
|  | Ca - rekenkundig Nim. uitloging over 64d | mg/m²
Ca - neg. logaritme diffusiecoëfficiënt pDe
|  | chloride - gemeten emissie fractie 1 | mg/m²
|  | chloride - gemeten emissie fractie 2 | mg/m²
|  | chloride - gemeten emissie fractie 3 | mg/m²
|  | chloride - gemeten emissie fractie 4 | mg/m²
|  | chloride - gemeten emissie fractie 5 | mg/m²
|  | chloride - gemeten emissie fractie 6 | mg/m²
|  | chloride - gemeten emissie fractie 7 | mg/m²
|  | chloride - gemeten emissie fractie 8 | mg/m²
|  | chloride - ondergrens Nim. gemeten uitloging | mg/m²
|  | chloride - bovengrens Nim.gemeten uitloging | mg/m²
chloride - uitloogmechanisme deeltraject 2 - 7 (1)
chloride - uitloogmechanisme deeltraject 5 - 8 (1)
chloride - uitloogmechanisme deeltraject 4 - 7 (1)
chloride - uitloogmechanisme deeltraject 3 - 6 (1)
chloride - uitloogmechanisme deeltraject 2 - 5 (1)
chloride - uitloogmechanisme deeltraject 1 - 4 (1)
|  | chloride - rekenkundig Nim. uitloging over 64d | mg/m²
chloride - neg. logaritme diffusiecoëfficiënt pDe
|  | sulfaat - gemeten emissie fractie 1 | mg/m²
|  | sulfaat - gemeten emissie fractie 2 | mg/m²
|  | sulfaat - gemeten emissie fractie 3 | mg/m²
|  | sulfaat - gemeten emissie fractie 4 | mg/m²
|  | sulfaat - gemeten emissie fractie 5 | mg/m²
|  | sulfaat - gemeten emissie fractie 6 | mg/m²
|  | sulfaat - gemeten emissie fractie 7 | mg/m²
|  | sulfaat - gemeten emissie fractie 8 | mg/m²
|  | sulfaat - ondergrens Nim. gemeten uitloging | mg/m²
|  | sulfaat - bovengrens Nim.gemeten uitloging | mg/m²
sulfaat - uitloogmechanisme deeltraject 2 - 7 (1)
sulfaat - uitloogmechanisme deeltraject 5 - 8 (1)
sulfaat - uitloogmechanisme deeltraject 4 - 7 (1)
sulfaat - uitloogmechanisme deeltraject 3 - 6 (1)
sulfaat - uitloogmechanisme deeltraject 2 - 5 (1)
sulfaat - uitloogmechanisme deeltraject 1 - 4 (1)
|  | sulfaat - rekenkundig Nim. uitloging over 64d | mg/m²
sulfaat - neg. logaritme diffusiecoëfficiënt pDe
pH - fractie 1 (informatief)
pH - fractie 2 (informatief)
pH - fractie 3 (informatief)
pH - fractie 4 (informatief)
pH - fractie 5 (informatief)
pH - fractie 6 (informatief)
pH - fractie 7 (informatief)
pH - fractie 8 (informatief)
|  | geleidbaarheid - fractie 1 (informatief) | µS/cm
|  | geleidbaarheid - fractie 2 (informatief) | µS/cm
|  | geleidbaarheid - fractie 3 (informatief) | µS/cm
|  | geleidbaarheid - fractie 4 (informatief) | µS/cm
|  | geleidbaarheid - fractie 5 (informatief) | µS/cm
|  | geleidbaarheid - fractie 6 (informatief) | µS/cm
|  | geleidbaarheid - fractie 7 (informatief) | µS/cm
|  | geleidbaarheid - fractie 8 (informatief) | µS/cm
Opmerkingen veld :

## Instructies
Gebruik rapporteerbestand bij ringtesten.
· Volledig invullen van het formulier: de analyseresultaten worden in de oranje gekleurde velden ingevuld (opmerkingenveld is facultatief). Na invullen verdwijnt de kleur.
· Resultaten: In de resultaatvelden m.b.t. gemeten en berekende emissie/uitloogparameters mogen enkel getalwaarden ingegeven worden. De validatiekolom (kolom H “Val”) kleurt groen wanneer een getalwaarde wordt ingevuld (=OK) en rood (=niet OK) wanneer een andere dan een getalwaarde wordt ingevuld. Gelieve dus de ingave te corrigeren indien de cel naast het resultaat rood kleurt.
(1) Vul hier het uitloogmechanisme in: diffusie - afspoeling - oplossing - vertraagde diffusie - oppervlakte-afspoeling - concentratiefactor (CF)<1,5 De cellen m.b.t. uitloogmechanisme mogen uitsluitend deze tekst bevatten. De validatiekolom (kolom H “Val”) kleurt groen wanneer tekst wordt ingevuld (=OK) en rood (=niet OK) wanneer een getalwaarde wordt ingevuld. Gelieve dus de ingave te corrigeren indien de cel naast het resultaat rood kleurt.
· Berekening diffusiecoëfficiënt De en -log pDe is enkel mogelijk m.b.v. gegevens beschikbaarheid (zie instructiebrief). Indien rekenkundig cumulatieve uitloging en neg. logaritme diffusiecoëfficiënt niet berekend kunnen worden (geen diffusiegecontroleerd gedrag), moet "nvt" (niet van toepassing) ingevuld worden. In deze cellen is geen validatie van de ingave omdat zowel tekst als getalwaarde ingegeven kunnen worden.
· Rapportagegrenzen : Bij de verwerking van een ringtest kan maar met één resultaat rekening gehouden worden. Ofwel vul je de rapportagegrens in en wordt deze gebruikt bij verwerking en appreciatie van de resultaten ofwel wordt een concentratie ingegeven. Een resultaat <20 (14) is dus geen geldig resultaat. Wanneer een rapportagegrens wordt doorgegeven, dient in kolom F (”</>”) een “<”-teken ingegeven te worden en de rapportagegrens ingevuld te worden als resultaat. In uitzonderlijke gevallen kan een “>” gebruikt worden wanneer de meetwaarde boven een meetbare grens zou liggen.
· Datum analyse : gelieve hier de de datum van het in bewerking nemen
Opmerkingen: Bij elke gevraagde parameters is een opmerkingenveld voorzien. Onderaan het document bevindt zich nog een veel groter opmerkingenveld naar waar verwezen kan worden indien het opmerkingenveld te klein is of het opmerking betreft die betrekking heeft op het volledige pakket; gelieve geen opmerkingen op te nemen in het resultaatveld