## (neven)activiteiten, ...
(neven)activiteiten, behandelde afvalwaters en afvalstromen, capaciteiten a.d.h.v. bijlage I van VLAREM I
|  | bedrijf 1 | bedrijf 2 | bedrijf 3 | bedrijf 4 | bedrijf 5 | bedrijf 6 | bedrijf 7 | bedrijf 8 | bedrijf 9 | bedrijf 10 | bedrijf 11 | bedrijf 12
2. | Afvalstoffen
2.2. | Opslag & nuttige toepassing van afvalstoffen:
2.2.2. | Opslag & mechanische behandeling van:
f) | andere niet-gevaarlijke afvalstoffen met opslagcapaciteit:
1° | ≤ 100 ton
2° | > 100 ton | ü |  |  |  | ü | [5 empty] | ü
g) | andere gevaarlijke afvalstoffen, met opslagcapaciteit:
1° | ≤ 1 ton
2° | > 1 ton | ü | [9 empty] | ü
2.2.3. | Opslag & biologische behandeling van:
f) | andere biologische behandeling van niet-gevaarlijke afvalstoffen: | ü
g) | biologische behandeling van gevaarlijke afvalstoffen:
2.2.5. | Opslag & fysisch-chemische behandeling al of niet in combinatie met mechanische behandeling van:
a) | niet-gevaarlijke slibs, met opslagcapaciteit:
1° | ≤ 1 ton
2° | > 1 ton | ü |  |  | ü | ü |  |  |  |  | ü | ü | ü
b) | gevaarlijke slibs, met opslagcapaciteit:
1° | ≤ 1 ton
2° | > 1 ton | ü |  |  | ü | ü | ü |  |  |  | ü | ü
c) | afgewerkte olie, met opslagcapaciteit:
1° | ≤ 1 ton
2° | > 1 ton | ü | ü | [8 empty] | ü
d) | organische oplosmiddelen, met opslagcapaciteit:
1° | ≤ 1 ton
2° | > 1 ton | [10 empty] | ü
e) | andere niet-gevaarlijke afvalstoffen, met opslagcapaciteit:
1° | ≤ 1 ton
2° | > 1 ton | ü |  |  | ü | ü |  |  |  | ü | ü | ü | ü
f) | andere gevaarlijke afvalstoffen, met opslagcapaciteit:
1° | ≤ 1 ton
2° | > 1 ton | ü |  |  | ü | ü |  |  |  | ü | ü | ü | ü
2.3. | Opslag & verwijdering van afvalstoffen:
2.3.1. | Opslag & mechanische behandeling, andere dan in rubriek 2.3.7.:
a) | niet-gevaarlijke afvalstoffen | (ü), geen betrekking op externe bedrijfsafvalwaters en vloeibare/slibachtige bedrijfsafvalstromen |  |  | (ü), geen betrekking op externe bedrijfsafvalwaters en vloeibare/slibachtige bedrijfsafvalstromen
b) | gevaarlijke afvalstoffen | (ü), geen betrekking op externe bedrijfsafvalwaters en vloeibare/slibachtige bedrijfsafvalstromen |  |  | (ü), geen betrekking op externe bedrijfsafvalwaters en vloeibare/slibachtige bedrijfsafvalstromen
2.3.2. | Opslag & fysisch-chemische behandeling, al of niet in combinatie met mechanische behandeling, andere dan in rubriek 2.3.7.:
a) | niet-gevaarlijke slibs | ü |  | ü | ü | ü |  | ü | ü |  | ü | ü
b) | gevaarlijke slibs | ü |  | ü | ü | ü |  | ü | ü
c) | afgewerkte olie | ü |  | ü |  |  |  |  | ü |  |  | ü
d) | organische oplosmiddelen
e) | andere niet-gevaarlijke afvalstoffen | ü |  | ü | ü | ü |  | ü | ü |  | ü | ü
f) | andere gevaarlijke afvalstoffen | ü |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
2.3.3. | Opslag & biologische behandeling, andere dan in rubriek 2.3.7.:
a) | niet-gevaarlijke afvalstoffen | ü |  | ü | ü |  |  | ü | ü |  | ü | ü
b) | gevaarlijke afvalstoffen | (ü) toe te voegen in nieuwe vergunning |  | ü | ü |  | ü | ü | ü |  |  | ü
2.3.8. | Installaties voor verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen, met capaciteit van > 10 ton per dag (verwijzend naar EG-richtlijn 75/442/EEG en EG-richtlijn 75/439/EEG): |  |  |  |  | ü
D 8 | biologische behandeling | ü |  | ü | ü |  | ü |  | ü |  |  | ü
D 9 | fysisch-chemische behandeling | ü | ü | ü | ü |  | ü |  | ü
2.3.9. | Installaties voor verwijdering van niet-gevaarlijke afvalstoffen, met capaciteit van > 50 ton per dag:
a) | m.u.v. installaties bedoeld onder b) en c) | ü |  | ü |  | ü
b) | D8. (verwijzend naar besluit van Vlaamse Regering van 5 december 2003 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer, art. 1.3.1) | ü |  | ü | ü | ü |  |  | ü |  |  | ü
c) | D9. (verwijzend naar besluit van Vlaamse Regering van 5 december 2003 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer, art. 1.3.1) | ü |  |  | ü |  |  |  | ü |  | ü | ü
3. | Afvalwater en koelwater
3.6. | Afvalwaterzuiveringsinstallaties
3.6.3. | voor behandeling van bedrijfsafvalwater dat al of niet één of meer van in bijlage 2C bij VLAREM I bedoelde gevaarlijke stoffen bevat in concentraties hoger dan geldende milieukwaliteitsnormen voor het uiteindelijk ontvangenoppervlaktewaterlichaam, m.u.v. in rubriek 3.6.5 ingedeelde inrichtingen, met effluent: |  |  |  |  | ü
1° | ≤ 5 m³/h |  |  | ü ? | [5 empty] | ü
a) | wanneer effluentwater ggevaarlijke stoffen hoger dan voormelde concentraties bevat
b) | wanneer effluentwater één of meer gevaarlijke stoffen hoger dan voormelde concentraties bevat
2° | > 5 m³/h en ≤ 50 m³/h | ü | ü | ü ? | ü | ü | ü |  | ü | ü | ü | ü
3° | > 50 m³/h |  |  |  | ü |  |  | ü |  |  |  |  | ü
3.6.6. | onafhankelijk geëxploiteerinstallaties voor behandeling van industrieel afvalwater ten dienste van een of meer activiteiten, aangeduid met een “R” in zevenkolom van deze lijst, met een capaciteit van 10.000 m3 per dag of meer
|  | bedrijf 1 | bedrijf 2 | bedrijf 3 | bedrijf 4 | bedrijf 5 | bedrijf 6 | bedrijf 7 | bedrijf 8 | bedrijf 9 | bedrijf 10 | bedrijf 11 | bedrijf 12
2. | Afvalstoffen
2.2. | Opslag & nuttige toepassing van afvalstoffen:
2.2.2. | Opslag & mechanische behandeling van:
f) | andere niet-gevaarlijke afvalstoffen met opslagcapaciteit:
1° | ≤ 100 ton |  |  |  | ü
2° | > 100 ton | [9 empty] | ü | ü
g) | andere gevaarlijke afvalstoffen, met opslagcapaciteit:
1° | ≤ 1 ton
2° | > 1 ton |  |  |  | ü | [5 empty] | ü | ü
2.2.3 | Opslag & biologische behandeling van:
e) | vergisting van niet gevaarlijke afvalstoffen | ü
2.2.6 | Opslag en reiniging van recipiënten (verpakkingen en containers) door inwendig wassen van:
a) | recipiënten die stoffen hebben bevat die als afvalstoffen bij de inerte afvalstoffen zijn gerangschikt | ü |  | ü | ü | ü |  | ü | ü | (ü) | ü | ü
b) | recipiënten die biologische stoffen hebben bevat die als afvalstoffen bij de niet-gevaarlijke biologische afvalstoffen zijn gerangschikt | ü |  | ü | ü | ü |  | ü | ü | (ü) | ü | ü
c) | recipiënten die stoffen hebben bevat die als afvalstoffen bij de andere niet-gevaarlijke afvalstoffen zijn gerangschikt | ü |  | ü | ü | ü |  | ü | ü | (ü) | ü | ü
d) | recipiënten die stoffen hebben bevat die als afvalstoffen bij de gevaarlijke afvalstoffen zijn gerangschikt | ü |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | (ü) |  | ü
2.2.8 | Opslag en behandeling van baggerspecie afkomstig van het ruimen, verdiepen en/of verbreden van bevaarbare en onbevaarbare waterlopen behorende tot het openbaar hydrografisch net en/of van de aanleg van nieuwe waterinfrastructuur:
b) | mechanische, fysisch-chemisch en/of biologische behandeling |  |  |  |  | ü |  |  |  |  | ü
2.3. | Opslag & verwijdering van afvalstoffen:
2.3.7 | Opslag, behandeling en verwijdering van baggerspecie met uitzondering van het ter plaatse uitspreiden van niet-verontreinigde ruimingsspecie
d) | mechanische, fysisch-chemische en/of biologische behandeling van sub a) bedoelde baggerspecie en/of ruimingsspecie | [9 empty] | ü

## samenstelling van ...
samenstelling van (te zuiveren) bedrijfsafvalwater
| bedrijf 1 | bedrijf 2 | bedrijf 3 | bedrijf 4 | bedrijf 5 | bedrijf 6 | bedrijf 7 | bedrijf 8 | bedrijf 9 | bedrijf 10 | bedrijf 11 | bedrijf 12
Extern afvalwater + afvalwater gegenereerd bij verwerking van vloeibare/slibachtige afvalstoffen | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
Aandeel extern afvalwater + afvalwater gegenereerd bij verwerking van vloeibare/slibachtige afvalstoffen | 45% | < 100% | 80% | 45 - 55% | < 100% | 50% | 47% | 80% | < 52% | 80% | 100% | < 100%
Bronnen (herkomst) en aandeel per bron (%)
Proceswater: | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
Bluswater | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
Ketelvoedingswater (spui) | ü | ü | ü | ü | ü |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü
Koelwater (spui) |  | ü |  | ü
Spoelwater | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
Specifiek proceswater: | ü |  | ü | ü |  |  | ü | ü | ü | ü | ü
reiniging van verontreinigde gronden | [9 empty] | ü
inwendig reinigen van tanks: | ü |  | ü | ü |  |  | ü | ü | ü | ü | ü
chemicaliën | ü |  | ü | ü |  |  | ü | ü | ü | ü | ü
voedingsstoffen | ü |  | ü | ü |  |  | ü | ü | ü | ü | ü
bulkgoederen | ü |  | ü | ü |  |  | ü | ü | ü | ü | ü
inwendig reinigen van vaten |  |  |  | ü |  | ü |  |  |  | ü
verwerking van ruimings- en baggerspecie | [9 empty] | ü
vergisting | ü
Hemelwater: | ü |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
Sanitair afvalwater: | ü | ü |  | ü |  | ü |  |  |  | ü
Note on A6: Verhouding “hoeveelheid extern bedrijfsafvalwater + afvalwater gegenereerd bij voorbehandeling van vloeibare/slibachtige bedrijfsafvalstromen” / “hoeveelheid gezuiverd afvalwater"
Note on A7: De informatie werd niet door alle bedrijven aangeleverd en daarom (voorlopig) niet opgenomen.
Note on A13: Water voor schoonmaakdoeleinden ten behoeve van vloe- ren, machines, reactoren, ...
Note on H16: spoelwater, m.u.v. voorspoelwaters.

## toegepaste voorbehandelings- ..
toegepaste voorbehandelings- en waterzuiveringstechnieken
|  |  | bedrijf 1 |  |  | bedrijf 2 |  |  | bedrijf 3 |  |  | bedrijf 4 |  |  | bedrijf 5 |  |  | bedrijf 6 |  |  | bedrijf 7 |  |  | bedrijf 8 |  |  | bedrijf 9 |  |  | bedrijf 10 |  |  | bedrijf 11 |  |  | bedrijf 12
Voorbehandelingstechnieken
slib |  |  | þ | [5 empty] | þ |  |  | þ |  |  | þ |  |  | þ |  |  | þ |  |  | þ |  |  | þ |  |  | þ |  |  | þ |  |  | þ
indikking |  |  | þ | [5 empty] | þ |  |  | þ |  |  | þ |  |  | þ |  |  | þ |  |  | þ |  |  | þ |  |  | þ |  |  | þ |  |  | þ
gravitaire indikking | [8 empty] | þ |  |  | þ |  |  | þ |  |  | þ |  |  | þ |  |  | þ |  |  | þ |  |  | þ |  |  | þ |  |  | þ
flotatie indikking
indikking m.b.v. zeefband (= indiktafel)
indikking m.b.v. zeeftrommel
indikking m.b.v. decanteercentrifuge
indikking m.b.v. nozzle centrifuge
conditionering |  |  | þ | [5 empty] | þ |  |  | þ |  |  | þ |  |  | þ | [5 empty] | þ |  |  | þ |  |  | þ |  |  | þ |  |  | þ
fysische conditionering | [29 empty] | þ
chemische conditionering | [8 empty] | þ |  |  | þ |  |  | þ |  |  | þ | [5 empty] | þ |  |  | þ | [5 empty] | þ |  |  | þ
ontwatering |  |  | þ | [5 empty] | þ |  |  | þ |  |  | þ |  |  | þ |  |  | þ |  |  | þ |  |  | þ |  |  | þ |  |  | þ |  |  | þ
mechanische ontwatering met kamerfilterpers |  |  | þ | [5 empty] | þ |  |  | þ |  |  | þ |  |  | þ | [5 empty] | þ | [5 empty] | þ | [5 empty] | þ
mechanische ontwatering met zeefbandpers
mechanische ontwatering met decanteercentrifuge |  |  | þ | [8 empty] | þ |  |  | þ | [5 empty] | þ |  |  | þ |  |  | þ | [5 empty] | þ |  |  | þ
mechanische ontwatering met roterende vacuümtrommelfilter
afgewerkte olie | [5 empty] | þ | [17 empty] | þ
indamping | [5 empty] | þ | [5 empty] | þ
centrifugatie | [23 empty] | þ
decantatie | [5 empty] | þ | [17 empty] | þ | [5 empty] | þ
andere afvalstoffen
chroom(VI) en cyanidehoudende afvalstoffen |  |  | þ | [5 empty] | þ |  |  | þ
ontgifting |  |  | þ | [5 empty] | þ |  |  | þ
zuren & basen |  |  | þ | [8 empty] | þ | [5 empty] | þ
neutralisatie |  |  | þ | [8 empty] | þ | [5 empty] | þ
… | [11 empty] | þ
indamping | [5 empty] | þ | [5 empty] | þ
Waterzuiveringstechnieken |  |  |  | Datum van ingebruikname | Volgorde |  | Datum van ingebruikname | Volgorde |  | Datum van ingebruikname | Volgorde |  | Datum van ingebruikname | Volgorde |  | Datum van ingebruikname | Volgorde |  | Datum van ingebruikname | Volgorde |  | Datum van ingebruikname | Volgorde |  | Datum van ingebruikname | Volgorde |  | Datum van ingebruikname | Volgorde |  | Datum van ingebruikname | Volgorde |  | Datum van ingebruikname | Volgorde |  | Datum van ingebruikname | Volgorde
1. Biologische technieken
1.1 biologische hoofdzuivering
1.1.1 actief slib
|  | 1.1.1.1 actief slib tank | [18 empty] | þ |  | 3 | [12 empty] | þ | / | 5
|  | 1.1.1.2 membraan bioreactor | [33 empty] | þ | / | 9
1.1.1.3 biorotor
1.1.2 nitrificerend actief slib (N-actief slib)
1.1.2.1 nitrificerend actief slib tank
1.1.2.2 membraan bioreactor-N
1.1.2.3 SBR-N (Sequencing Batch Reactor)
1.1.2.4 airlift reactor
1.1.3 actief slib met N-verwijdering (DN-actief slib)
|  | 1.1.3.1 nitrificerend/denitrificerend actief slib | þ | 2007 | 4, 6 |  |  |  | þ | 1990 | 5 | þ | 1996 | 5 | þ | 1996 | 4 |  |  |  | þ |  | 4 | [9 empty] | þ | 2008 | 3 | þ | / | 7
1.1.3.2 membraan bioreactor-DN
|  | 1.1.3.3 SBR-DN (Sequencing Batch Reactor) |  |  |  | þ |  | 1 | [9 empty] | þ | 1995 | 5 |  |  |  | þ | 2000 | 5 | þ |  | 5 | þ | 2007 | 4
1.1.3.4 SHARON
1.1.4 actief slib met nutriëntverwijdering (DNP-actief slib)
1.1.4.1 actief slib tank met nutriëntverwijdering
1.1.4.2 SBR-DNP (Seqeuncing Batch Reactor)
1.1.5 biofiltratie
1.1.5.1 biofilter
1.1.6 kleinschalige biologische zuivering
1.1.6.1 plantensystemen/rietvelden
1.1.6.2 septische tank
1.2 biologische voorzuivering - biologische hoofdzuivering
1.2.1 anaërobe zuivering
1.2.1.1 anaërobe reactor
1.2.1.2 UASB
2. Chemische technieken
|  |  | FeCl3 (ijzerchloride) - primair vlokmiddel NaOH (natriumhydroxide, natronloog) of Ca(OH)2 (calciumhydroxide, kalkmelk) - neerslaan metalen en correctie van zuurtegraad Polymeer / Polyelektrolyten - secundair vlokmiddel | [5 empty] | FeCl3 (ijzerchloride) - primair vlokmiddel NaOH (natriumhydroxide, natronloog) of Ca(OH)2 (calciumhydroxide, kalkmelk) - neerslaan metalen en correctie van zuurtegraad Polymeer / Polyelektrolyten - secundair vlokmiddel Ook zwavelverbindingen Op pH 7 - 8,5 | [5 empty] | FeCl3 (ijzerchloride) of AlCl3 (aluminiumchloride) - primair vlokmiddel NaOH (natriumhydroxide, natronloog) - neerslaan metalen en correctie van zuurtegraad Polymeer / Polyelektrolyten - secundair vlokmiddel |  |  | FeCl3 (ijzerchloride) - primair vlokmiddel Ca(OH)2 (calciumhydroxide, kalkmelk) - neerslaan metalen en correctie van zuurtegraad Polymeer / Polyelektrolyten - secundair vlokmiddel |  |  | Al2(SO4)3 (aluminiumsulfaat) - primair vlokmiddel NaOH (natriumhydroxide, natronloog) - neerslaan metalen en correctie van zuurtegraad Polymeer / Polyelektrolyten - secundair vlokmiddel |  |  | FeCl3 (ijzerchloride) - primair vlokmiddel NaOH (natriumhydroxide, natronloog) - neerslaan metalen en correctie van zuurtegraad Polymeer / Polyelektrolyten - secundair vlokmiddel |  |  | FeCl3 (ijzerchloride) NaOH (natriumhydroxide, natronloog) - neerslaan metalen en correctie van zuurtegraad Polymeer / Polyelektrolyten - secundair vlokmiddel |  |  | FeCl3 (ijzerchloride) Polymeer / Polyelektrolyten - secundair vlokmiddel |  |  | FeCl3 (ijzerchloride) - primair vlokmiddel NaOH (natriumhydroxide, natronloog) of Ca(OH)2 (calciumhydroxide, kalkmelk) - neerslaan metalen en correctie van zuurtegraad Polymeer / Polyelektrolyten - secundair vlokmiddel
|  |  | 2° fysico-chemische zuivering: verwijdering van fosfaat (dosering van AlCl3) | [5 empty] | 2° fysico-chemische zuivering: verwijdering van metalen (dosering van FeCl3, NaOH, Ca(OH)2, HCl, polymeer) Ook zwavelverbindingen Op pH 8,5 | [11 empty] | 2° fysico-chemische zuivering: ? |  |  | 2° fysico-chemische zuivering: vgl. met eerste fysico-chemische zuivering |  |  | 2° fysico-chemische zuivering: verwijdering van vanadium (dosering van NaOH en FeCl3)
2.1 coagulatie (voor- en nazuivering) - flocculatie (voor- en nazuivering)
| 2.1.1 coagulatie/ flocculatie |  | þ | 1990 | 2 |  |  |  | þ | 1990, 1995 | 3, 8 | þ | 1996 | 3 | þ |  | 2 | þ | 1995 | 3 | þ |  | 1, 5 | þ | 2000 | 3, 6 | þ | (8) gepland (2011) | 3, 8 | þ | 2007 | 2 | þ | gepland | (1) | þ | / | 3, 10
2.1.2 electrocoagulatie
2.2 precipitatie (voor- en nazuivering)
| 2.2.1 precipitatie |  | þ | 1990 | 2, 7 |  |  |  | þ | 1990, 1995 | 3, 8 | þ | 1996 | 3 | þ |  | 2 | þ | 1995 | 3 | þ |  | 1, 5 | þ | 2000 | 3, 6 | þ | (8) gepland (2011) | 3, 8 | þ | 2007 | 2 | þ | gepland | (1) | þ | / | 3, 10
2.3 emulsiebreking
| 2.3.1 emulsiebreking | [10 empty] | þ | 1996 | (na zandvanger ?)
2.4 selectieve verwijdering van ionen
2.4.1 (membraan-)elektrolyse
2.4.2 pelletkristallisatie/ korrelreactor
2.5 ontgifting
2.5.1 ontgifting
2.6 neutralisatie - pH-correctie
| 2.6.1 neutralisatie - pH-correctie |  | þ |  |  | þ |  |  | þ |  |  | þ |  |  | þ |  |  | þ |  |  | þ |  |  | þ |  |  | þ |  |  | þ |  |  | þ |  |  | þ
2.7 (verregaande) oxidatie
2.7.1 chemische oxidatie
3. Fysische technieken
3.1 debiets- of samenstellingsbuffering
| 3.1.1 bufferbekken | meer details, zie verder | þ |  |  | þ |  |  | þ |  |  | þ |  |  | þ |  |  | þ |  |  | þ |  |  | þ |  |  | þ |  |  | þ |  |  | þ |  |  | þ
3.2 verwijdering van grof vuil
| 3.2.1 zeef, rooster |  | þ | 1990 | 1 |  |  |  | þ | 1990 | 1 | þ | 1996 | 1 | þ |  | 1 | þ | 1995 | 1 | [9 empty] | þ |  | 1 |  |  |  | þ | / | 1
3.2.2 snijrooster
3.3 verwijdering van floteerbare of bezinkbare stoffen | [8 empty] | þ |  | 6 |  |  |  | þ |  | 3
3.3.1 bezinking
|  | 3.3.1.1 bezinkingsbekken | þ |  | 7 |  |  |  | þ | 1990 | 4 | þ | 1996 | 6 | þ | 2000 | 5 | [9 empty] | þ |  | 6 | þ |  | 3, 5 | þ | < 1980 | 2, 4 | þ | / | 6
3.3.2 bezinking
|  | 3.3.2.1 lamellenbezinker | þ |  | 5 |  |  |  | þ | 1990 | 7
3.3.3 bezinking
3.3.3.1 hydrocycloon
3.3.4 flotatie
|  | 3.3.4.1 flotatie door middel van lucht | þ | 1990 | 3 |  |  |  | þ | 2007 (sinds 2010 bedrijfszeker) | 9 | þ |  | 4, 7 |  |  |  | þ | 1995 | 4 | þ |  | 2, 6 | þ |  | 4, 7 | þ | (9) gepland (2011) | 4, 9 |  |  |  | þ | 2008 | 5 | þ | / | 4, 11
3.4 verwijdering van zand
| 3.4.1 zandvanger | [22 empty] | þ |  | 1 | þ |  | 1 | [6 empty] | þ | / | 2
3.5 afscheiding van vet
| 3.5.1 statische vetafscheider (vetvanger) | [25 empty] | þ |  | 2
3.6 afscheiding van olie
| 3.6.1 olie/waterafscheider | [7 empty] | þ | 1990 | 2 | þ | 1996 | 2 | [9 empty] | þ |  | 2
3.7 filtratie
| 3.7.1 zandfiltratie |  | þ | 1990 | 8 |  |  |  | þ | 1995 | 10 | þ | 1996 | 8 | þ | 1996 | 6 |  |  |  | þ |  | 7 |  |  |  | þ |  | 7 | þ | 2000 | 6
| 3.7.2 microfiltratie | [34 empty] | þ | / | 8
3.7.3 ultrafiltratie
3.8 niet-selectieve verwijdering van ionen en organisch materiaal
3.8.1 nanofiltratie
3.8.2 omgekeerde osmose
3.8.3 pertractie
3.8.4 verwijdering met andere adsorbentia
3.9 selectieve verwijdering van ionen
3.9.1 elektrodialyse
| 3.9.2 ionenwisseling | [7 empty] | þ | 1990 | -
3.9.3 extractie
3.10 verwijdering van vluchtige stoffen
3.10.1 stoomstripping
3.10.2 stripping (luchtstripping)
3.10.3 pervaporatie
3.11 (verregaande) vast-bed adsorptie
| 3.11.1 adsorptie met granulaire actief kool |  | þ | 1990 / 2009 | 9 |  |  |  | þ | 1995 | 11 | þ | 1996 | 9 | þ |  | 7 | þ | 1995 | 6 | þ |  | 8 |  |  |  | þ | 2010 | 10 | þ | 2000 | 7 | þ | 2010 | 6 | þ | / | 12
| aantal filters, capaciteit (per filter), belucht/niet-belucht |  | 2 filters in serie, capaciteit: 2 * 25 m³, niet-belucht | [5 empty] | 2 filters in serie, capaciteit: 2 * 40 m³/h, 1 belucht, 1 niet-belucht |  |  | 2 filters (meestal) in serie, capaciteit: 2 * 20 m³, 2 * 60 m³/h, niet belucht |  |  | 3 filters in serie, capaciteit: ? |  |  | 2 filters in serie, capaciteit: ?, niet belucht |  |  | 2 filters in serie, capaciteit: 2 * ? | [5 empty] | 1 filter, capaciteit: ? |  |  | 2 filters in serie, capaciteit: 2 * 25 m³ |  |  | 2 filters (meestal) in serie, capaciteit: 2* 20 m³, 2 * 60 m³/h, niet belucht
3.11.2 adsorptie met andere adsorbentia
3.12.1 PACT systeem
| 3.12.1 PACT systeem | [7 empty] | þ | 2003
4. Fysisch/chemische technieken
4.1 desinfectie
4.1.1 desinfectie
4.2 niet-selectieve verwijdering van ionen en organische materiaal
| 4.2.1 indamping | [10 empty] | þ | 2006 | -
4.2.2 verhitting/ oxidatie/pyrolyse
4.3 koeling
4.3.1 water- of luchtkoeling
debiets- en/of samentstellingsbuffering (incl. opslagtanks (voor zover betrekking op bedrijfsafvalwaters en vloeibare/slibachtige bedrijfsafvalstromen))
temperatuursbeheersing biologie
verwarmen (in winter): | [5 empty] | þ |  |  | þ | [5 empty] | þ |  |  | þ
koelen (in zomer): |  |  | þ |  |  | þ |  |  | þ |  |  | þ
beluchtingstype biologie
bodembeluchting: | [11 empty] | þ |  |  | þ |  |  | þ |  |  | ? |  |  | þ |  |  | þ | [5 empty] | þ |  |  | ?
oppervlaktebeluchting: |  |  | þ | [5 empty] | þ | [5 empty] | þ | [5 empty] | ? | [8 empty] | þ |  |  | þ |  |  | ?
zuivere zuurstof: | [11 empty] | þ | [11 empty] | þ
verwijderingsrendementen per zuiveringsstap
|  |  | CZV | biologische zuivering | 80% (90% volgens nieuwe informatie) |  |  |  | AOX | fysico-chemische (voor)zuivering | 55% | B t | fysico-chemische zuivering | 50% | CZV |  | 95% | [6 empty] | BZV | biologische zuivering | 99%
|  |  | CZV | fysico-chemische (na)zuivering | 95% (92% volgens nieuwe informatie) |  |  |  | AOX | biologische zuivering | 35% | Cl- | fysico-chemische zuivering | 75% | N t |  | 80% | [6 empty] | Co t | fysico-chemische zuivering | 80%
|  |  | Mo t | fysico-chemische (voor)zuivering | 90% |  |  |  | AOX | fysico-chemische (na)zuivering | 5% | CZV | biologische zuivering | 90% | [9 empty] | CZV | fysico-chemische zuivering | 30%
|  |  | Ni t | fysico-chemische (voor)zuivering | 95% |  |  |  | Cl- | fysico-chemische (voor)zuivering | 0% | F- | fysico-chemische zuivering | 90% | [9 empty] | CZV | biologische zuivering | 85%
|  |  | N t | biologische zuivering | 90% (88% volgens nieuwe informatie) |  |  |  | Cl- | biologische zuivering | 0% | N t | biologische zuivering | 74% | [9 empty] | N t | biologische zuivering | 90%
|  |  | N t | fysico-chemische (na)zuivering | (91% volgens nieuwe informatie) |  |  |  | Cl- | fysico-chemische (na)zuivering | 0% | Ni t | fysico-chemische zuivering | 98% | [9 empty] | Ni t | fysico-chemische zuivering | 90%
|  |  | P t | fysico-chemische (na)zuivering | (83% volgens nieuwe informatie) |  |  |  | Cr t | fysico-chemische (voor)zuivering | 60% | P t | fysico-chemische zuivering | 95% | [9 empty] | P t | fysico-chemische zuivering | 99%
[9 empty] | Cr t | biologische zuivering | 5% | Zn t | fysico-chemische zuivering | 98% | [9 empty] | TOC | fysico-chemische zuivering | 30%
[9 empty] | Cr t | fysico-chemische (na)zuivering | 10% | [12 empty] | TOC | biologische zuivering | 0.9
[9 empty] | Cu t | fysico-chemische (voor)zuivering | 60% | [12 empty] | ZS | fysico-chemische zuivering | 0.99
[9 empty] | Cu t | biologische zuivering | 5%
[9 empty] | Cu t | fysico-chemische (na)zuivering | 10%
[9 empty] | CZV | fysico-chemische (voor)zuivering | 50%
[9 empty] | CZV | biologische zuivering | 47.5%
[9 empty] | CZV | fysico-chemische (na)zuivering | 0.5%
[9 empty] | F- | fysico-chemische (voor)zuivering | 33%
[9 empty] | F- | biologische zuivering | 0.07%
[9 empty] | F- | fysico-chemische (na)zuivering | 0.1%
[9 empty] | N t | fysico-chemische (voor)zuivering | 40%
[9 empty] | N t | biologische zuivering | 56%
[9 empty] | N t | fysico-chemische (na)zuivering | 0.01%
[9 empty] | Ni t | fysico-chemische (voor)zuivering | 60%
[9 empty] | Ni t | biologische zuivering | 5%
[9 empty] | Ni t | fysico-chemische (na)zuivering | 22.5%
[9 empty] | Sb t | fysico-chemische (voor)zuivering | 60%
[9 empty] | Sb t | biologische zuivering | 5%
[9 empty] | Sb t | fysico-chemische (na)zuivering | 10%
[9 empty] | Sn t | fysico-chemische (voor)zuivering | 60%
[9 empty] | Sn t | biologische zuivering | 5%
[9 empty] | Sn t | fysico-chemische (na)zuivering | 10%
[9 empty] | TOC | fysico-chemische (voor)zuivering | 50%
[9 empty] | TOC | biologische zuivering | 47.5%
[9 empty] | TOC | fysico-chemische (na)zuivering | 0.5%
[9 empty] | Zn t | fysico-chemische (voor)zuivering | 60%
[9 empty] | Zn t | biologische zuivering | 5%
[9 empty] | Zn t | fysico-chemische (na)zuivering | 10%
Note on A138: De informatie werd niet door alle bedrijven aangeleverd en daarom (voorlopig) niet opgenomen.

## milieuvoorwaarden - lozing ...
milieuvoorwaarden - lozing van bedrijfsafvalwater - lozing van bedrijfsafvalwater
|  |  | bedrijf 1 |  | bedrijf 2 |  | bedrijf 3 |  | bedrijf 4 |  | bedrijf 5 | bedrijf 6 | bedrijf 7 | bedrijf 8 | bedrijf 9 | bedrijf 10 |  | bedrijf 11 |  | bedrijf 12
Oppervlaktewater bestemd voor …: | Specifieke bestemming zoals bv. drinkwaterproductie? | [9 empty] | drinkwaterproductie
Lozingsplaats: | OW DIR? OW INDIR? RIOOL? |  | OW DIR |  | OW INDIR |  | OW DIR |  | OW DIR |  | OW DIR | OW DIR | OW INDIR | OW DIR |  | OW DIR |  | OW DIR |  | OW DIR
Lozingswijze:
Continu |  |  | ü |  |  |  | ü |  | ü |  | ü |  | ü |  |  |  |  | ü |  | ü
Batchgewijs |  |  |  |  | ü | [6 empty] | ü |  | ü | ü | ü
Milieuvoorwaarden:
Zuurtegraad, temperatuur, debiet:
pH | Zuurtegraad
| Max. | [Sorensen] | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  | 9 |  | 9
| Min. | [Sorensen] | 6.5 |  | 6.5 |  | 6.5 |  | 6.5 |  | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |  | 6.5 |  | 6.5
T | Temperatuur | [°C] | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 | 35 bij buitentemperatuur > 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  | 30 | 35 bij buitentemperatuur > 25 | 30
EC 20 | Geleidbaarheid bij 20°C | [µS/cm]
Q | Debiet | [m³/h.] | 40 |  | 10 |  | 50 |  | 30 |  | 30 | 50 | 80 | 50 | 40 | 30 |  | 50 |  | 60
|  | [m³/d.] | 800 |  | 120 |  | 600 |  | 720 |  | 480 | 300 |  |  | 580 | 400 |  | 1200 |  | 1080
|  | [m³/week] | [10 empty] | 1400
|  | [m³/jr.] | 180000 |  | 30000 | [6 empty] | 75000 | 74000 |  | 174000 | 75000 |  | 269500 |  | 171000
Anorganische stoffen:
Cl- | Chloride | [mg/l] | 5000 | [5 empty] | 6000 |  |  |  | 2000 | 22000 | 2000 | 3000 |  | 6000 |  | 1000
F- | Fluoride | [mg/l] | 15 |  |  |  | 30 | streefdoel = 15 | 15 |  | 1.5 | 9 | 15 | 12 | 15 | 7.5 |  | 15
CN- cox | Chlooroxideerbare cyaniden | [mg/l] |  |  |  |  | 0.1 |  | 0.1 |  |  |  |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1
CN- t | Cyaniden totaal | [mg/l] | 0.1 | [7 empty] | 0.05 | 0.05 | 0.1 |  | 0.05
|  | [g/d.] | [8 empty] | 24
NH3 | Ammoniak | [mg N/l] | [12 empty] | 2.5
NH4+ | Ammonium | [mg N/l] | [12 empty] | 10
N+N | Nitraat en nitriet | [mg N/l] | [12 empty] | 100
KjN | Kjeldahlstikstof | [mg N/l] | [12 empty] | 60
N t | Stikstof totaal | [mg N/l] | 60 |  | 15 |  | 60 |  | 60 |  | 60 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 |  | 60 |  | 15
[mg N/l/jr.]
|  | [kg/d.] | [8 empty] | 9
oPO4 | Orthofosfaat | [mg P/l] |  |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 10
oPO4 f | Orthofosfaat gefiltreerd | [mg P/l] | [12 empty] | 10
P t | Fosfor totaal | [mg P/l] | 5 |  | 4 |  | 8 |  | 5 |  | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 5 |  | 3 |  | 2
|  | [mg P/l/d.] |  |  | 2
|  | [mg P/l/jr.] |  |  |  |  | 5
|  | [kg/d.] | [8 empty] | 0.5
SO4= | Sulfaat | [mg/l] | 900 |  |  |  | 2500 |  | 2500 | [5 empty] | 2500 | 2000 |  | 2000
Algemene organische stoffen:
ZS | Zwevende stoffen | [mg/l] | 60 |  | 60 |  | 30 |  | 60 |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |  | 60 |  | 5
|  | [kg/d.] | [8 empty] | 9
BS | Bezinkbare stoffen | [ml/l] | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
EAS tce | Tetrachloorethyleen extraheerbare apolaire stoffen | [mg/l] | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 5 |  | 5
ES pe | Petroleumether extraheerbare stoffen | [mg/l] |  |  |  |  | 5 | [8 empty] | 5
OlVt | Oliën en vetten | [mg/l] | n.v.w.b. |  | n.v.w.b. |  | n.v.w.b. |  | n.v.w.b. |  | n.v.w.b. | n.v.w.b. | n.v.w.b. | n.v.w.b. | n.v.w.b. |  |  | n.v.w.b. |  | n.v.w.b.
M.ol | Minerale oliën | [mg/l]
BZV5 | Biochemisch zuurstofverbruik na 5 dagen | [mg O2/l] | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 | 10 | 25 | 50 | 25 | 25 |  | 25 |  | 10
[mg O2/l/10 d.]
|  | [kg/d.] | [8 empty] | 7.2
CZV | Chemisch zuurstofverbruik | [mg O2/l] | 450 |  | 150 |  | 500 |  | 500 |  | 500 | 125 | 500 | 600 | 500 | 400 |  | 500 |  | 125
|  | [mg O2/l/d.] |  | streefdoel = 300 |  |  |  | streefdoel = 300 |  |  | 300 |  |  |  |  | 300 |  | 300
|  | [mg O2/l/10 d.] | 300 |  |  |  | 300 |  | 300 |  |  |  | 300 |  | 300
[mg O2/l/jr.]
|  | [kg/d.] | 180 | [7 empty] | 98
CZV/BZV | Verhouding van CZV t.o.v. BZV
AOX | Adsorbeerbare organohalogenen | [µg Cl/l] | 2000 | 5/11/2012: 400 | 100 |  | 3000 |  | 1000 |  | 40 | 400 |  | 600 | 400 | 400 |  | 400 |  | 400
|  | [µg Cl/l/jr.] |  |  |  |  | 1000
EOX | Extraheerbare organohalogenen | [µg/l] | 200 |  |  |  | 200 |  | 200 |  | 100 | 50 | 200 | 50 |  | 50 |  | 200
|  | [µg/l/10 d.] | 100 |  |  |  | 100 | [5 empty] | 50 | 100 |  |  |  | 100
|  | [g/d.] | [8 empty] | 24
POX | Purgeerbare organohalogenen | [µg/l] | [12 empty] | 50
VOX | Vluchtige organohalogenen | [µg/l] | [8 empty] | 5 | 15 |  |  |  | 50
TOC | Organische koolstof totaal | [mg/l] | [11 empty] | 200
Monocyclische aromatische koolwaterstoffen:
Benzeen | Benzeen | [µg/l] | [6 empty] | 100
Tolueen | Tolueen | [µg/l]
EyBz | Ethylbenzeen | [µg/l]
oXyl | Ortho-xyleen | [µg/l]
mpXyl | Xylenen (m+p) | [µg/l]
BTEX | Benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen | [µg/l]
MAK t | Monoaromatische koolwaterstoffen totaal | [µg/l] | 20 |  |  |  | 20 |  | 20 |  | 10 | 9 | 20 | 200 | 20 | 20 |  | 20
|  | [g/d.] | [8 empty] | 2.88
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen:
Acenaft | Acenafteen | [ng/l] | [8 empty] | 60 |  |  |  | 600
Acenaftyl | Acenaftyleen | [ng/l] | [8 empty] | 4130
Ant | Anthraceen | [ng/l] | [6 empty] | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 (2013)
B(a)A | Benzo(a)anthraceen | [ng/l] | [8 empty] | 300
B(a)P | Benzo(a)pyreen(b) | [ng/l] | [6 empty] | 50 |  | 50 |  |  |  |  | 50
B(b+k)Flu | Benzo(b+k)fluorantheen | [ng/l] | [6 empty] | 30 |  | 30 |  |  |  |  | 30 |  |  | 30 (2013)
B(ghi)Pe + IP | Benzo(g,h,i)peryleen + Indeno (1,2,3-cd)pyreen | [ng/l] | [6 empty] | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 (2013)
Chr | Chryseen | [ng/l] | [8 empty] | 1430
dBz(ah)An | Dibenzo(a,h)anthraceen | [ng/l] | [8 empty] | 496
Fen | Fenantreen | [ng/l] | [8 empty] | 100
Flu | Fluorantheen (b) | [ng/l] | [8 empty] | 100
Fluoreen | Fluoreen | [ng/l] | [8 empty] | 2120
Naft | Naftaleen | [ng/l] | [6 empty] | 20 |  | 2400
Pyr | Pyreen | [ng/l] | [8 empty] | 80 |  |  |  | 300
PAK t | Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen totaal | [ng/l] | 1000 |  |  |  | 1000 |  | 1000 |  |  | 300 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  | 1000
Fenolen:
Fol c | Gechloreerde fenolen | [µg/l] | [6 empty] | 4 |  | 0.5 |  |  |  | 0.5
|  | [g/d.] | [8 empty] | 0.12
Fol h2o_vlucht | Met waterdamp vluchtige fenolen | [µg/l] | [12 empty] | 50
Fol I | Fenol Index | [µg/l]
Fol t | Fenolen totaal | [µg/l] | 500 |  |  |  | 500 |  | 500 |  | 40 | 250 | 400 | 800 | 400 | 400 |  | 400
|  | [g/d.] | [8 empty] | 19.2
NyFol | Nonylfenolen | [µg/l] | 0.3 | [5 empty] | 0.3 | [6 empty] | 0.3
| Nonylfenolethoxylaten | [µg/l] | 0.1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 0.1
OyFol | Octylfenolen | [µg/l] | 0.3 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
| Octylfenolethoxylaten | [µg/l] | 0.1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 0.1
Organochloorpesticiden:
Aldrin | Aldrin | [ng/l] | [13 empty] | n.w.b.
DDT | Dichloordifenyltrichloorethaan | [ng/l] | [13 empty] | n.w.b.
Dieldrin | Dieldrin | [ng/l] | [13 empty] | n.w.b.
Cdaan | Chloordaan | [ng/l] | [13 empty] | n.w.b.
| Chloordecon | [ng/l] | [13 empty] | n.w.b.
Endrin | Endrin | [ng/l] | [8 empty] | 50 |  |  |  |  | n.w.b.
HpC | Heptachlor | [ng/l] | [13 empty] | n.w.b.
| Hexabroombifenyl | [ng/l] | [13 empty] | n.w.b.
HCBz | Hexachloorbenzeen | [ng/l] | [13 empty] | n.w.b.
| Hexachloorcyclohexaan (incl. lindaan) | [ng/l] | [13 empty] | n.w.b.
| Mirex | [ng/l] | [13 empty] | n.w.b.
PCBz | Pentachloorbenzeen | [ng/l] | [6 empty] | 7
| Toxafeen | [ng/l] | [13 empty] | n.w.b.
OCP t | Organochloorpesticiden totaal | [ng/l] | [9 empty] | 90 |  |  | 200 |  |  | 200
Andere organochloorverbindingen:
Am car | Gechloreerde aromatische amines | [µg/l] | [12 empty] | 1
DCMa | Dichloormethaan | [µg/l] | [6 empty] | 200
11CEa, 12CEa | Dichloorethaan | [µg/l] | [6 empty] | 100
TCMa | Trichloormethaan | [µg/l] | 25 |  |  |  | 30 |  | 25 |  |  |  | 30 | 30 |  |  |  | 25
TCEe | Trichlooretheen | [µg/l] | [6 empty] | 10
123CBz, 124CBz, 135CBz | Trichloorbenzenen | [µg/l] | [6 empty] | 4
TtCMa | Tetrachloormethaan | [µg/l] | [6 empty] | 12
TtCEe | Tetrachlooretheen | [µg/l] | [6 empty] | 10
PCP | Pentchloorfenol | [µg/l] | [6 empty] | 4
| Latex | [µg/l] | [6 empty] | n.v.w.b.
PCDD/PCDF | Dioxines | [µg/l] | [13 empty] | n.w.b.
Organostikstofpesticiden:
Simaz | Simazine | [µg/l] | [13 empty] | 10
Organofosforpesticiden:
OPP t | Organofosforpesticiden totaal | [ng/l] | [15 empty] | 200
Organotinverbindingen:
Andere organische stoffen:
BFR's | Gebromeerde vlamvertragers | [µg/l] | [6 empty] | 0.005
| Gebromeerde difenylethers | [µg/l] | 10 | [12 empty] | 3
| Pentabroomdifenylethers | [µg/l] | 0.0005 | [5 empty] | 0.0005 | [6 empty] | 0.0005
PCB t | Polychloorbifenyl totaal | [µg/l] | [13 empty] | n.w.b.
PFT |  | [µg/l] | [6 empty] | 750 |  |  | 250 |  | 280 |  |  |  | 750
PFC t exl.(PFOS, PFOA) | Perfluortensiden zonder PFOS en PFOA | [µg/l] | 200 |  |  |  | 200 | [8 empty] | 200
PFOA | Perfluoroctaanzuur | [µg/l] | 50 |  |  |  | 50 |  | 300 |  | 220 |  |  |  |  | 50
PFOS | Perfluoroctaansulfonzuur | [µg/l] | 10 |  |  |  | 10 |  | 25 |  | 30 | 25 |  | 25 |  | 10 |  | 25
MytByEt | Methyl-tert-butylether | [µg/l]
Pver o | Organofosforverbindingen | [µg/l] | [15 empty] | 250
Zware metalen en hun verbindingen:
Ag t | Zilver totaal | [mg/l] | 0.004 |  | 0.01 | = rapportagegrens norm = 0,004 | 0.02 |  | 0.01 |  | 0.01 | 0.004 | 0.01 | 0.02 | 0.5 | 0.01 | = rapportagegrens norm = 0,004 | 0.01 | = rapportagegrens norm = 0,004 | 0.01
|  | [g/d.] | [8 empty] | 4.8
Al t | Aluminium totaal | [mg/l] | 6 |  |  |  | 3 |  | 6 |  |  |  | 6 | 6 | 2 | 6 |  | 6
As t | Arseen totaal | [mg/l] | 0.05 |  | 0.015 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  | 0.05
|  | [g/d.] | [8 empty] | 14.4
B t | Boor totaal | [mg/l] | 10 |  |  |  | 10 |  | 10 |  | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 |  | 10
| Boor totaal | [mg/l/jr.] | 6.5
| Boraten (omgerekend naar Boor) | [mg/l]
Ba t | Barium totaal | [mg/l] | 0.15 |  |  |  | 0.14 |  | 0.2 |  |  |  | 10 |  | 10 | 0.7
Be t | Berylium totaal | [mg/l] | [6 empty] | 0.001 | [6 empty] | 0.001 |  | 0.001
|  | [mg/l/jr.] | [8 empty] | 10
Cd t | Cadmium totaal | [mg/l] | 0.001 |  | 0.002 | = rapportagegrens norm = 0,001 | 0.003 |  | 0.001 |  | 0.01 | 0.006 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001
Co t | Kobalt totaal | [mg/l] | 0.03 |  |  |  | 0.2 |  | 0.2 | richtwaarde = 0,03 | 0.031 | 0.1 | 0.01 | 0.015 |  | 0.03 |  | 0.03
|  | [g/d.] | [8 empty] | 14.88
Cr t | Chroom totaal | [mg/l] | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.5 |  | 0.3 |  | 0.05 | 0.075 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3
|  | [g/d.] | [8 empty] | 24
Cr6+ | Chroom zeswaardig | [mg/l] | 0.05 |  |  |  | 0.05 |  | 0.05 |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.2 |  | 0.05 |  | 0.05
Cu t | Koper totaal | [mg/l] | 0.2 |  | 0.05 |  | 0.1 |  | 0.2 |  | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.3 | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.3
|  | [g/d.] | [8 empty] | 48
Fe o | Ijzer opgelost | [mg/l] | [12 empty] | 2
Fe t | Ijzer totaal | [mg/l] | 6 |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 10 | 0.6 | 6 | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 2
|  | [kg/d.] | [8 empty] | 2.4
Hg t | Kwik totaal | [mg/l] | 0.0005 |  | 0.0005 |  | 0.001 |  | 0.0005 |  | 0.0007 |  | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.0005 |  | 0.0005 |  | 0.0005
|  | [g/d.] | [8 empty] | 0.24
Mn o | Mangaan opgelost | [mg/l] | [12 empty] | 1
Mn t | Mangaan totaal | [mg/l] | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1
Mo t | Molybdeen totaal | [mg/l] | 2 |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 0.45 | 6 | 0.5 | 0.5 |  | 3.5 |  | 0.75
Ni t | Nikkel totaal | [mg/l] | 0.3 |  | 0.2 |  | 0.8 |  | 0.5 |  | 0.15 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
|  | [mg/l/jr.] |  |  |  |  | 0.4
|  | [g/d.] | [8 empty] | 72
Pb t | Lood totaal | [mg/l] | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.05 | 0.075 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 |  | 0.1
|  | [g/d.] | [8 empty] | 24
Sb t | Antimoon totaal | [mg/l] | 0.1 |  |  |  | 1 |  | 0.2 |  | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |  | 0.07 |  | 0.2
Se t | Seleen totaal | [mg/l] | [6 empty] | 0.03 |  | 0.015 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.03 |  | 0.1
Sn t | Tin totaal | [mg/l] | 0.4 |  | 0.4 |  | 2 |  | 2 |  | 0.08 | 0.05 | 0.4 | 2 |  | 2 |  | 2
|  | [g/d.] | [8 empty] | 38.4
Te t | Tellurium totaal | [mg/l] | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1
Ti t | Titaan totaal | [mg/l] | 0.1 |  |  |  | 0.06 |  | 0.2 |  |  | 0.08 | 0.2 |  |  | 0.2 |  | 0.2
Tl t | Thallium totaal | [mg/l] |  |  |  |  | 0.005 |  | 0.002 |  |  |  | 0.002 |  |  | 0.002 |  | 0.002
|  | [mg/l/jr.] |  |  |  |  | 0.002
U t | Uranium totaal | [mg/l] | [6 empty] | 0.01 | [8 empty] | 0.01
V t | Vanadium totaal | [mg/l] | 0.02 |  |  |  | 0.02 |  | 0.05 |  | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |  | 0.05
Zn t | Zink totaal | [mg/l] | 0.5 |  | 0.2 |  | 2 |  | 2 |  | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 3 | 1.2 | 2 |  | 2 |  | 2
|  | [g/d.] | [8 empty] | 115.2
Andere stoffen:
AISurf | Anionische surfactanten | [mg/l] | 1 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 1 | 3 |  | 3
KISurf | Kationische surfactanten | [mg/l] | [12 empty] | 0.01
AISurf + KISurf | Anionische + Kationische surfactanten | [mg/l] |  |  | 3
NI+ KISurf | Niet-ionische + Kationische surfactanten | [mg/l] | 3
Surf t | Surfactanten totaal | [mg/l] | [8 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 3 |  | 3
|  | [kg/d.] | [8 empty] | 0.72
Chol | Cholinesteraseremmers | [mg/l] | [12 empty] | 0.005
Cl v | Chloorresten vrij | [mg/l] | [9 empty] | 0.04 |  |  | 0.04

## toegepaste technieken ...
toegepaste technieken ter voorkoming of beperking van emissies van VOS en geur
bedrijf 1
* Afdichten van gebouwen, o.a. de opslaghal voor opslag van verpakte afvalstoffen.
* Istalleren van automatisch sluitende poorten, sassen e.d, o.a. in de soldificatiehal.
* Vernieuwen van de losplaats voor tankwagens, zodat deze volledig is afgesloten.
* Afdichten van opslagtanks.
* Afdichten van regenwatertank.
* Aanbrengen van een nieuw leidingssysteem om de lucht in de verwerkingshallen en de tanks af te zuigen.
* Afdekken van twee buffertanks voor de biologische waterzuivering, met afzuiging naar drietrapswasser.
* Volgende luchtstromen worden voor behandeling aangesloten op de drietrapswasser:
* Verwerkingshal voor fysico-chemische zuivering en soldificatie;
* Opslagtanks voor gevaarlijk en niet-gevaarlijk afvalwater en dunslibs;
* Tanks voor biologische waterzuivering (m.u.v. twee beluchtingsreactoren);
* Losplaats waarover de zeef wordt gelost (tevens op onderdruk).
Recent werd een actief koolfilter geplaatst na de drietrapswasser.
De lucht afgezogen van de 2 bufferbekkens wordt behandeld in de naverbrander (en niet meer in de drietrapsluchtwasser).
bedrijf 2
* De emissies afkomstig van de vacuümverdamper en de decantatietanks worden naar een actief koolfilter gestuurd.
bedrijf 3
* De lucht uit de hal met daarin de fysico-chemische waterzuivering en filterpers, wordt afgezogen en gezuiverd in een basisch-oxidatieve gaswasser. Ook de ademverliezen uit de buffertanks voor de biologische waterzuivering worden in de basisch-oxidatieve gaswasser gezuiverd.
bedrijf 4
* Ontvangstbekkens:
* Tijdelijk afdekken van de ontvangstbekkens.
* Verlengen van de aanvoerleidingen tot onder het wateroppervlak.
* Ontvangstgedeelte voor fysicochemie/biologie:
* Rechtstreeks verpompen van geurhoudende stromen naar de pompput.
* Tijdelijk afdekken van bekkens.
* Buffertanks voor fysicochemie/biologie:
* Collecteren van ademlucht en aansluiten op een actief koolfilter.
* Fysico-chemie (flocculatie/flotatie-eenheid):
* Aanpassen van de zuurtegraad.
* Bij calamiteit, leegmaken van tanks en inhoud opslaan in een gesloten systeem.
* Voorzien van een gesloten gebouw rond de flocculatie/flotatie-eenheid met aanvullend een luchtbehandeling.
* Beluchtingstank:
* Installeren van ondergedompelde beluchters.
* Injecteren van zuivere zuurstof.
* Verlengen van de verblijftijd.
* Nabezinkkingstank:
* Verpompen van inhoud van nabezinkingstank naar de biologische reactor (enkel bij geurproblemen in nabezinkkingstank).
* Flotatie:
* Bij calamiteiten, tijdelijk afdekken en behandelen van de lucht uit de kopruimte in een mobiele actief koolfilter.
* Slibsilo:
* Bij calamiteiten, de silo leeg pompen naar één van de gesloten buffertanks.
* Slibreactoren (conditionering van slib):
* Gebruiken van afgesloten reactoren.
* Aansluiten van de ademopeningen op een biofilter.
* Filterpersgebouw:
* Het slib uit de conditioneringstanks wordt in het filterpersgebouw gescheiden in filterkoek en filtraat. Filtraat loopt naar de biologische waterzuivering, filterkoeken vallen in een onderstaande container. De rolpoort op de eerste verdieping is steeds gesloten tijdens, terwijl deze op het grondniveau ook meestal gesloten is (behalve bij het ophalen van slibcontainers). Er is een luchtafvoer voorzien via een netwerk van aanzuigpunten, die de ruimtelucht afvoert voor behandeling in biofilter.
* Slibloods:
* De slibloods omvat twee mengputten, een kraan en één ventilator voor de afzuiging van het gebouw. De afzuiging werd volledig vernieuwd en aangesloten op een luchtzuiveringsinstallatie (actief koolfilter en biofilter). De ventilator van deze afzuiging is frequentiegestuurd. Bovendien is de inrit van deze loods voorzien van een luchtsas. Er zijn twee poorten aanwezig, waarbij een vrachtwagen die binnen- of buitenrijdt, moet wachten om de tweede poort te kunnen openen tot de eerste poort volledig gesloten is. Op deze manier worden emissies uit het slibverwerkingsgedeelte zoveel als mogelijk vermeden.
* ONO-loods:
*De ONO-loods (opslag, neutralisatie en ontgifting) is via een tussenwand met schuifpoort afgesloten van de slibloods. In deze loods bevindt zich ondermeer de centrifuge, de afvalshredder en opslag van te behandelen afvalstoffen. De ruimtelucht van deze loods wordt afgezogen en behandeld in een actief koolfilter en biofilter. Via procedures en interne controles wordt er streng op toegezien dat beide toegangen altijd gesloten zijn (behalve voor doorvoer van materiaal). Naar de toekomst toe wordt voorzien om een bijkomende overdekte opslagzone te bouwen voor allerlei aangevoerde afvalstoffen (IBC-containers, ASP-containers edm.), die momenteel nog veelal in de buitenlucht opgeslagen worden. De voorziening van dit bijkomende gebouw zal een extra buffer betekenen voor mogelijke emissies uit de ONO-loods.
* Luchtzuiveringsinstallaties:
* Regelmatig onderhouden van de luchtbehandelinginstallaties (bevochtiging, volume boomschors, vervanging actief kool, …).
* Dagelijks toezicht op de goede werking van de luchtbehandelinginstallaties.
De controle op de effectiviteit van de genomen maatregelen gebeurt door:
* de uitvoering van dagelijkse geurronden binnen en buiten het bedrijf.
* de dagelijkse controle van de kritische installaties door de operatoren.
* de periodieke controlerondgang van de milieucoördinator.
* de omliggende bedrijven en de omwonenden waarbij hen gevraagd is om in geval van hinder onmiddellijk te reageren en contact op te nemen.
Bij de vaststelling van geurhinder buiten het bedrijfsterrein wordt onmiddellijk een gespecialiseerde firma ingeschakeld met de opdracht de geurhinder te onderzoeken en de mogelijke bron te detecteren. Indien blijkt dat de geurhinder door het bedrijf wordt veroorzaakt, dan wordt het noodplan geurhinder in werking gesteld.
bedrijf 5
* De opslagbekkens en -tanks zijn afgesloten.
* In de opslaghallen zijn automatisch sluitende poorten geïnstalleerd.
bedrijf 6
* Zuren en basen worden overwegend aangevoerd via tankwagens en, vanaf de losplaats, via snelkoppelingen in de zuur- of basentanks gelost. De zuur- en basentanks en de neutralisatietank zijn aangesloten op een gaswasser.
bedrijf 8
* Afvalstoffen die ernstige geuremissies kunnen veroorzaken, worden geweigerd.
* Er is een interne procedure "behandeling klachten" en gemelde klachten worden geregistreerd, waarna de nodige acties worden ondernomen.
* De behandeling van afvalolie houdt een verwarming in van de afvalolie. Er kunnen diffuse, al dan niet geurbeladen emissies ontstaan uit de opslagtanks (ademverliezen), bekkens en gebouwen. Alle opslagtanks en een groot deel van de bekkens worden afgezogen via leidingen die zijn aangesloten op een centrale biofilter. Om de 2 jaar wordt het filtermateriaal van de biofilter vervangen en wordt de werking van de biofilter geoptimaliseerd.
* De biologische waterzuivering wordt belucht met zuivere zuurstof.
* Het afvalwater uit centrifuge (olieopwerking) wordt afgekoeld d.m.v. luchtkoeling tot temperatuur van ca. 30°C. Hierdoor worden de emissies in de flotatie-eenheid beperkt.
Gepland:
* De centrifuge (opwerking van olie) zal worden aangesloten op een basische gaswasser.
bedrijf 9
* Sterk geurende restladingen uit schepen worden opgeslagen in mobiele tanken uitgerust met overdrukventielen.
* Schepen die o.m. aardoliederivaten, benzine, methanol, aceton, diverse solventen, hebben bevat, kunnen ontgast worden. Langsheen de kaaimuur is een zone voorzien waar de schepen aanmeren. Er wordt lucht gezogen door de tanks die moeten ontgast worden. Deze lucht wordt gezuiverd in een actief koolfilter. Er is een tweede actief koolfilter voorzien in serie met de eerste actief koolfilter, zodat men een doorslag van de eerste actief koolfilter kan opvangen. De afgezogen lucht wordt op drie plaatsen gecontroleerd op het gehalte aan VOS:
a) voor de actief koolfilter, waardoor kan worden gecontroleerd wanneer de lucht uit het schip zuiver is;
b) na de actief koolfilter, waardoor de verzadiging van de actief koolfilter kan worden gecontroleerd;
c) na de extra zuiveringseenheid, waardoor het geëmitteerde VOS-gehalte kan worden gecontroleerd .
bedrijf 10
* De aangeleverde afvalstoffen worden onmiddellijk verwerkt.
* Bij een storing of een slechte werking van de afvalverwerkingsinstallatie, wordt de aanvoer van afvalstoffen onmiddellijk stopgezet en worden de nog aanwezige te verwerken afvalstoffen tussentijds opgeslagen in omstandigheden die voldoende garanties bieden dat geen geurhinder optreedt, ofwel afgevoerd naar andere daartoe vergunde verwerkingsinstallaties.
* De installatie voor de voorbehandeling van slib is opgesteld in een gesloten ruimte.
*De filterpers is opgesteld in een gesloten ruimte.
* Er zijn automatisch sluitende poorten geïnstalleerd.
bedrijf 12
* De buffertanks en de voorgeschakelde flotatie-eenheid van de fysico-chemische waterzuivering zijn afgedekt (met een dakconstructie) en worden afgezogen. De (ventilatie)lucht wordt naar de biologische waterzuivering (aëratiebekken) gestuurd.

## milieuvoorwaarden - emissie ...
milieuvoorwaarden - emissie van VOS & geur
bedrijf 1
M.b.t. de acceptatiecriteria van de afvalstromen:
Bij storing of slechte werking van de afvalverwerkingsinstallatie dient de aanvoer van afvalstoffen onmiddellijk stopgezet en dienen de nog aanwezige te verwerken afvalstoffen tussentijds te worden opgeslagen in omstandigheden die voldoende garanties bieden dat geen geurhinder kan ontstaan, ofwel afgevoerd naar andere daartoe vergunde verwerkingsinstallaties.
M.b.t. de werktijden:
In tegenstelling tot de mogelijke beperking van de exploitatie-uren in de sectorale voorwaarden is het toegelaten om de verwerking van de afvalstoffen te laten gebeuren van 7 uur tot 22 uur op werkdagen en van 7 uur tot 19 uur op zaterdagen. Aanvoer en afvoer van de vrachtwagens wordt beperkt van 7 uur tot 19 uur. De verwerking van de afvalstoffen dient zo kort mogelijk te worden gehouden in functie van de beperking van de mogelijke geurhinder.
bedrijf 6
De emissies afkomstig van het ledigen van vluchtige, vloeibare stoffen moeten door middel van nageschakelde technieken zoals een gaswasser, een actief koolfilter, een naverbrander of een biofilter behandeld worden vooraleer ze geloosd worden.
bedrijf 8
Het emissiepunt van de biofilter, het verwerkingsgebouw en het tankcleaninggebouw bijkomende te voldoen aan de volgende emissiegrenswaarden:
§ som van de vluchtige organische stoffen: 30 mg/Nm³
§ …
§ aantal geureenheden in het geemitteerde afvalgas: 9.000 ouE/m³
bedrijf 9
Sterk geurende waswaters mogen niet worden aanvaard in de 3 tanks met een volume van 800 m3. De tanks van 160 m³ (2 stuks) en 100 m³ (2 stuks) mogen hiervoor pas worden gebruikt indien ze technisch uitgerust zijn voor de opslag van dergelijke producten.